|  |  |  |  |  | Hoja 1 de 60 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rubro: Replanteo y nivelación para redes hidrosanitarias. |  |  |  |  | Unidad: M |
| Detalle: |  |  |  |  | Código: 103 |
| MATERIALES |  |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. | COSTO |
|  |  |  | A | B | C = A x B |
| Estacas (30 cm) |  | u | 0.3 | 0.35 | 0.105 |
| Pintura esmalte |  | gal | 0.001 | 18.25 | 0.018 |
| tiras (2.4x0.025x0.025) - Metros |  | m | 0.3 | 0.37 | 0.111 |
| Subtotal O |  |  |  |  | 0.234 |
| EQUIPOS |  |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | TARIFA | COSTO HORA | RENDIMIENTO H/U | COSTO |
|  | A | B | C = A x B | R | D = C x R |
| Herramienta menor (5% MO) |  |  |  |  | 0.005 |
| Nivel Laser | 0.02 | 1.5 | 0.03 | 0.38 | 0.011 |
| Estación Total | 0.02 | 7.5 | 0.15 | 0.38 | 0.057 |
| Subtotal M |  |  |  |  | 0.073 |
| MANO DE OBRA |  |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | JORNAL/HR | COSTO HORA | RENDIMIENTO H/U | COSTO |
|  | A | B | C = A x B | R | D = C x R |
| Peón | 0.02 | 4.34 | 0.0868 | 0.38 | 0.033 |
| Cadenero | 0.02 | 4.39 | 0.0878 | 0.38 | 0.033 |
| TOPOGRAFO (En Construcción) | 0.02 | 4.87 | 0.0974 | 0.38 | 0.037 |
| Subtotal N |  |  |  |  | 0.103 |
| TRANSPORTE |  |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | TARIFA | COSTO |
|  |  |  | A | B | C = A x B |
| Estacas (30 cm) |  | u | 0.3 | 0.1 | 0.030 |
| Pintura esmalte |  | gal | 0.001 | 0.1 | 0.000 |
| tiras (2.4x0.025x0.025) - Metros |  | m | 0.3 | 0.1 | 0.030 |
| Subtotal P |  |  |  |  | 0.060 |
|  |  | TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) |  |  | 0.470 |
|  |  | INDIRECTOS 13 % |  |  | 0.061 |
|  |  | UTILIDAD 5 % |  |  | 0.024 |
|  |  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  | 0.555 |
|  |  | VALOR OFERTADO |  |  | 0.56 |
| Son: CERO dolares con CINCUENTA Y SEIS centavos |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  | Hoja 2 de 60 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rubro: Excavación de suelo natural <2 m (a máquina). |  |  |  |  | Unidad: M3 |
| Detalle: |  |  |  |  | Código: 164 |
| MATERIALES |  |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. | COSTO |
|  |  |  | A | B | C = A x B |
| Subtotal O |  |  |  |  | 0.000 |
| EQUIPOS |  |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | TARIFA | COSTO HORA | RENDIMIENTO H/U | COSTO |
|  | A | B | C = A x B | R | D = C x R |
| Herramienta menor (5% MO) |  |  |  |  | 0.023 |
| Retroexcavadora (de llanta) | 1 | 35 | 35 | 0.0507 | 1.775 |
| Subtotal M |  |  |  |  | 1.798 |
| MANO DE OBRA |  |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | JORNAL/HR | COSTO HORA | RENDIMIENTO H/U | COSTO |
|  | A | B | C = A x B | R | D = C x R |
| Peón | 1 | 4.34 | 4.34 | 0.0507 | 0.220 |
| OPERADOR Retroexcavadora | 1 | 4.87 | 4.87 | 0.0507 | 0.247 |
| Subtotal N |  |  |  |  | 0.467 |
| TRANSPORTE |  |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | TARIFA | COSTO |
|  |  |  | A | B | C = A x B |
| Subtotal P |  |  |  |  | 0.000 |
|  |  | TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) |  |  | 2.265 |
|  |  | INDIRECTOS 13 % |  |  | 0.294 |
|  |  | UTILIDAD 5 % |  |  | 0.113 |
|  |  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  | 2.673 |
|  |  | VALOR OFERTADO |  |  | 2.67 |
| Son: DOS dolares con SESENTA Y SIETE centavos |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  | Hoja 3 de 60 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rubro: Rasanteo y preparación zanja (inc. Cama de arena). |  |  |  |  | Unidad: M2 |
| Detalle: e=10 cm, para tubería de infraestructura sanitaria. |  |  |  |  | Código: 146 |
| MATERIALES |  |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. | COSTO |
|  |  |  | A | B | C = A x B |
| Arena |  | m3 | 0.1 | 9.78 | 0.978 |
| Subtotal O |  |  |  |  | 0.978 |
| EQUIPOS |  |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | TARIFA | COSTO HORA | RENDIMIENTO H/U | COSTO |
|  | A | B | C = A x B | R | D = C x R |
| Herramienta menor (5% MO) |  |  |  |  | 0.079 |
| Subtotal M |  |  |  |  | 0.079 |
| MANO DE OBRA |  |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | JORNAL/HR | COSTO HORA | RENDIMIENTO H/U | COSTO |
|  | A | B | C = A x B | R | D = C x R |
| Peón | 0.35 | 4.34 | 1.519 | 1.04 | 1.580 |
| Subtotal N |  |  |  |  | 1.580 |
| TRANSPORTE |  |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | TARIFA | COSTO |
|  |  |  | A | B | C = A x B |
| Arena |  | m3 | 0.1 | 3.7 | 0.370 |
| Subtotal P |  |  |  |  | 0.370 |
|  |  | TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) |  |  | 3.007 |
|  |  | INDIRECTOS 13 % |  |  | 0.391 |
|  |  | UTILIDAD 5 % |  |  | 0.150 |
|  |  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  | 3.548 |
|  |  | VALOR OFERTADO |  |  | 3.55 |
| Son: TRES dolares con CINCUENTA Y CINCO centavos |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  | Hoja 4 de 60 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rubro: Relleno compactado (suelo natural). |  |  |  |  | Unidad: M3 |
| Detalle: Compactación por capas de 20cm. |  |  |  |  | Código: 187 |
| MATERIALES |  |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. | COSTO |
|  |  |  | A | B | C = A x B |
| Subtotal O |  |  |  |  | 0.000 |
| EQUIPOS |  |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | TARIFA | COSTO HORA | RENDIMIENTO H/U | COSTO |
|  | A | B | C = A x B | R | D = C x R |
| Herramienta menor (5% MO) |  |  |  |  | 0.125 |
| Vibro compactador(de plancha) | 0.2 | 4.25 | 0.85 | 1.115 | 0.948 |
| Subtotal M |  |  |  |  | 1.073 |
| MANO DE OBRA |  |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | JORNAL/HR | COSTO HORA | RENDIMIENTO H/U | COSTO |
|  | A | B | C = A x B | R | D = C x R |
| Peón | 0.35 | 4.34 | 1.519 | 1.115 | 1.694 |
| Maestro mayor en ejecucion de obras civiles | 0.15 | 4.87 | 0.7305 | 1.115 | 0.815 |
| Subtotal N |  |  |  |  | 2.508 |
| TRANSPORTE |  |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | TARIFA | COSTO |
|  |  |  | A | B | C = A x B |
| Subtotal P |  |  |  |  | 0.000 |
|  |  | TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) |  |  | 3.581 |
|  |  | INDIRECTOS 13 % |  |  | 0.466 |
|  |  | UTILIDAD 5 % |  |  | 0.179 |
|  |  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  | 4.226 |
|  |  | VALOR OFERTADO |  |  | 4.23 |
| Son: CUATRO dolares con VEINTITRÉS centavos |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  | Hoja 5 de 60 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rubro: Desalojo a máquina (dist= 5 km). |  |  |  |  | Unidad: M3 |
| Detalle: Distancia minima desalojo = 3.00 km. |  |  |  |  | Código: 184 |
| MATERIALES |  |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. | COSTO |
|  |  |  | A | B | C = A x B |
| Subtotal O |  |  |  |  | 0.000 |
| EQUIPOS |  |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | TARIFA | COSTO HORA | RENDIMIENTO H/U | COSTO |
|  | A | B | C = A x B | R | D = C x R |
| Herramienta menor (5% MO) |  |  |  |  | 0.040 |
| Cargadora Frontal | 0.02 | 55 | 1.1 | 1.091 | 1.200 |
| Volqueta 12m3 | 0.1 | 35 | 3.5 | 1.091 | 3.819 |
| Subtotal M |  |  |  |  | 5.059 |
| MANO DE OBRA |  |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | JORNAL/HR | COSTO HORA | RENDIMIENTO H/U | COSTO |
|  | A | B | C = A x B | R | D = C x R |
| OPERADOR cargadora frontal | 0.02 | 4.87 | 0.0974 | 1.091 | 0.106 |
| Chofer profesional de volqueta | 0.1 | 6.38 | 0.638 | 1.091 | 0.696 |
| Subtotal N |  |  |  |  | 0.802 |
| TRANSPORTE |  |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | TARIFA | COSTO |
|  |  |  | A | B | C = A x B |
| Subtotal P |  |  |  |  | 0.000 |
|  |  | TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) |  |  | 5.861 |
|  |  | INDIRECTOS 13 % |  |  | 0.762 |
|  |  | UTILIDAD 5 % |  |  | 0.293 |
|  |  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  | 6.916 |
|  |  | VALOR OFERTADO |  |  | 6.92 |
| Son: SEIS dolares con NOVENTA Y DOS centavos |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  | Hoja 6 de 60 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rubro: Sum/Ins/Tra Caja Válvula Tipo IEOS d=150mm. |  |  |  |  | Unidad: U |
| Detalle: |  |  |  |  | Código: 368 |
| MATERIALES |  |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. | COSTO |
|  |  |  | A | B | C = A x B |
| caja válvula tipo IEOS d=150mm |  | u | 1 | 38.45 | 38.450 |
| tubería PVC d=160 mm E/C sanitario |  | m | 1 | 11.29 | 11.290 |
| Subtotal O |  |  |  |  | 49.740 |
| EQUIPOS |  |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | TARIFA | COSTO HORA | RENDIMIENTO H/U | COSTO |
|  | A | B | C = A x B | R | D = C x R |
| Herramienta menor (5% MO) |  |  |  |  | 0.140 |
| Subtotal M |  |  |  |  | 0.140 |
| MANO DE OBRA |  |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | JORNAL/HR | COSTO HORA | RENDIMIENTO H/U | COSTO |
|  | A | B | C = A x B | R | D = C x R |
| Ayudante de plomero | 0.32 | 4.34 | 1.3888 | 1 | 1.389 |
| Plomero | 0.32 | 4.39 | 1.4048 | 1 | 1.405 |
| Subtotal N |  |  |  |  | 2.794 |
| TRANSPORTE |  |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | TARIFA | COSTO |
|  |  |  | A | B | C = A x B |
| caja válvula tipo IEOS d=150mm |  | u | 1 | 0.1 | 0.100 |
| tubería PVC d=160 mm E/C sanitario |  | m | 1 | 0.1 | 0.100 |
| Subtotal P |  |  |  |  | 0.200 |
|  |  | TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) |  |  | 52.874 |
|  |  | INDIRECTOS 13 % |  |  | 6.874 |
|  |  | UTILIDAD 5 % |  |  | 2.644 |
|  |  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  | 62.391 |
|  |  | VALOR OFERTADO |  |  | 62.39 |
| Son: SESENTA Y DOS dolares con TREINTA Y NUEVE centavos |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  | Hoja 7 de 60 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rubro: Sum/Ins/Tra Hidrante tipo tráfico HD d=2" LL 2 salidas |  |  |  |  | Unidad: U |
| Detalle: No incluye válvula de control |  |  |  |  | Código: 481 |
| MATERIALES |  |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. | COSTO |
|  |  |  | A | B | C = A x B |
| hidrante TT HD D=2" LL 2" salida |  | u | 1 | 381.4 | 381.400 |
| Subtotal O |  |  |  |  | 381.400 |
| EQUIPOS |  |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | TARIFA | COSTO HORA | RENDIMIENTO H/U | COSTO |
|  | A | B | C = A x B | R | D = C x R |
| Herramienta menor (5% MO) |  |  |  |  | 0.849 |
| Subtotal M |  |  |  |  | 0.849 |
| MANO DE OBRA |  |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | JORNAL/HR | COSTO HORA | RENDIMIENTO H/U | COSTO |
|  | A | B | C = A x B | R | D = C x R |
| Ayudante de Albañil | 1.89 | 4.34 | 8.2026 | 1 | 8.203 |
| Albañil | 2 | 4.39 | 8.78 | 1 | 8.780 |
| Subtotal N |  |  |  |  | 16.983 |
| TRANSPORTE |  |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | TARIFA | COSTO |
|  |  |  | A | B | C = A x B |
| hidrante TT HD D=2" LL 2" salida |  | u | 1 | 0.6 | 0.600 |
| Subtotal P |  |  |  |  | 0.600 |
|  |  | TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) |  |  | 399.832 |
|  |  | INDIRECTOS 13 % |  |  | 51.978 |
|  |  | UTILIDAD 5 % |  |  | 19.992 |
|  |  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  | 471.801 |
|  |  | VALOR OFERTADO |  |  | 471.80 |
| Son: CUATROCIENTOS SETENTA Y UN dolares con OCHENTA centavos |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  | Hoja 8 de 60 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rubro: Sum/Ins/Tra Tee PVC d=160mm UE. |  |  |  |  | Unidad: U |
| Detalle: |  |  |  |  | Código: 665 |
| MATERIALES |  |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. | COSTO |
|  |  |  | A | B | C = A x B |
| Lubricante |  | Lt | 0.1 | 1.1 | 0.110 |
| tee PVC d=160 mm U/Z |  | u | 1 | 92.67 | 92.670 |
| Subtotal O |  |  |  |  | 92.780 |
| EQUIPOS |  |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | TARIFA | COSTO HORA | RENDIMIENTO H/U | COSTO |
|  | A | B | C = A x B | R | D = C x R |
| Herramienta menor (5% MO) |  |  |  |  | 0.098 |
| Subtotal M |  |  |  |  | 0.098 |
| MANO DE OBRA |  |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | JORNAL/HR | COSTO HORA | RENDIMIENTO H/U | COSTO |
|  | A | B | C = A x B | R | D = C x R |
| Ayudante de plomero | 0.15 | 4.34 | 0.651 | 1 | 0.651 |
| Plomero | 0.3 | 4.39 | 1.317 | 1 | 1.317 |
| Subtotal N |  |  |  |  | 1.968 |
| TRANSPORTE |  |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | TARIFA | COSTO |
|  |  |  | A | B | C = A x B |
| Lubricante |  | Lt | 0.1 | 0.1 | 0.010 |
| tee PVC d=160 mm U/Z |  | u | 1 | 0.3 | 0.300 |
| Subtotal P |  |  |  |  | 0.310 |
|  |  | TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) |  |  | 95.156 |
|  |  | INDIRECTOS 13 % |  |  | 12.370 |
|  |  | UTILIDAD 5 % |  |  | 4.758 |
|  |  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  | 112.284 |
|  |  | VALOR OFERTADO |  |  | 112.28 |
| Son: CIENTO DOCE dolares con VEINTIOCHO centavos |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  | Hoja 9 de 60 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rubro: Sum/Ins/Tra Unión Gibault HF Simétrica d=50mm. |  |  |  |  | Unidad: U |
| Detalle: |  |  |  |  | Código: 443 |
| MATERIALES |  |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. | COSTO |
|  |  |  | A | B | C = A x B |
| unión gibault d=50 mm sim. |  | u | 1 | 22 | 22.000 |
| Subtotal O |  |  |  |  | 22.000 |
| EQUIPOS |  |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | TARIFA | COSTO HORA | RENDIMIENTO H/U | COSTO |
|  | A | B | C = A x B | R | D = C x R |
| Herramienta menor (5% MO) |  |  |  |  | 0.072 |
| Subtotal M |  |  |  |  | 0.072 |
| MANO DE OBRA |  |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | JORNAL/HR | COSTO HORA | RENDIMIENTO H/U | COSTO |
|  | A | B | C = A x B | R | D = C x R |
| Ayudante de plomero | 0.13 | 4.34 | 0.5642 | 1 | 0.564 |
| Plomero | 0.2 | 4.39 | 0.878 | 1 | 0.878 |
| Subtotal N |  |  |  |  | 1.442 |
| TRANSPORTE |  |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | TARIFA | COSTO |
|  |  |  | A | B | C = A x B |
| unión gibault d=50 mm sim. |  | u | 1 | 0.15 | 0.150 |
| Subtotal P |  |  |  |  | 0.150 |
|  |  | TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) |  |  | 23.664 |
|  |  | INDIRECTOS 13 % |  |  | 3.076 |
|  |  | UTILIDAD 5 % |  |  | 1.183 |
|  |  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  | 27.924 |
|  |  | VALOR OFERTADO |  |  | 27.92 |
| Son: VEINTISIETE dolares con NOVENTA Y DOS centavos |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  | Hoja 10 de 60 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rubro: Sum/Ins/Tra Reductor PVC d=160x50mm UE. |  |  |  |  | Unidad: U |
| Detalle: |  |  |  |  | Código: 595 |
| MATERIALES |  |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. | COSTO |
|  |  |  | A | B | C = A x B |
| Lubricante |  | Lt | 0.067 | 1.1 | 0.074 |
| Reductor PVC d=160x50 mm UE |  | u | 1 | 44.36 | 44.360 |
| Subtotal O |  |  |  |  | 44.434 |
| EQUIPOS |  |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | TARIFA | COSTO HORA | RENDIMIENTO H/U | COSTO |
|  | A | B | C = A x B | R | D = C x R |
| Herramienta menor (5% MO) |  |  |  |  | 0.098 |
| Subtotal M |  |  |  |  | 0.098 |
| MANO DE OBRA |  |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | JORNAL/HR | COSTO HORA | RENDIMIENTO H/U | COSTO |
|  | A | B | C = A x B | R | D = C x R |
| Ayudante de plomero | 0.15 | 4.34 | 0.651 | 1 | 0.651 |
| Plomero | 0.3 | 4.39 | 1.317 | 1 | 1.317 |
| Subtotal N |  |  |  |  | 1.968 |
| TRANSPORTE |  |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | TARIFA | COSTO |
|  |  |  | A | B | C = A x B |
| Lubricante |  | Lt | 0.067 | 0.1 | 0.007 |
| Reductor PVC d=160x50 mm UE |  | u | 1 | 0.3 | 0.300 |
| Subtotal P |  |  |  |  | 0.307 |
|  |  | TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) |  |  | 46.807 |
|  |  | INDIRECTOS 13 % |  |  | 6.085 |
|  |  | UTILIDAD 5 % |  |  | 2.340 |
|  |  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  | 55.232 |
|  |  | VALOR OFERTADO |  |  | 55.23 |
| Son: CINCUENTA Y CINCO dolares con VEINTITRÉS centavos |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  | Hoja 11 de 60 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rubro: Sum/Ins/Tra Codo PVC d=50mm x 90° UE. |  |  |  |  | Unidad: U |
| Detalle: |  |  |  |  | Código: 533 |
| MATERIALES |  |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. | COSTO |
|  |  |  | A | B | C = A x B |
| Codo PVC d=50 mm x 90g UE |  | u | 1 | 2.8 | 2.800 |
| Lubricante |  | Lt | 0.01 | 1.1 | 0.011 |
| Subtotal O |  |  |  |  | 2.811 |
| EQUIPOS |  |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | TARIFA | COSTO HORA | RENDIMIENTO H/U | COSTO |
|  | A | B | C = A x B | R | D = C x R |
| Herramienta menor (5% MO) |  |  |  |  | 0.028 |
| Subtotal M |  |  |  |  | 0.028 |
| MANO DE OBRA |  |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | JORNAL/HR | COSTO HORA | RENDIMIENTO H/U | COSTO |
|  | A | B | C = A x B | R | D = C x R |
| Ayudante de plomero | 0.05 | 4.34 | 0.217 | 1 | 0.217 |
| Plomero | 0.08 | 4.39 | 0.3512 | 1 | 0.351 |
| Subtotal N |  |  |  |  | 0.568 |
| TRANSPORTE |  |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | TARIFA | COSTO |
|  |  |  | A | B | C = A x B |
| Codo PVC d=50 mm x 90g UE |  | u | 1 | 0.15 | 0.150 |
| Lubricante |  | Lt | 0.01 | 0.1 | 0.001 |
| Subtotal P |  |  |  |  | 0.151 |
|  |  | TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) |  |  | 3.558 |
|  |  | INDIRECTOS 13 % |  |  | 0.463 |
|  |  | UTILIDAD 5 % |  |  | 0.178 |
|  |  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  | 4.199 |
|  |  | VALOR OFERTADO |  |  | 4.20 |
| Son: CUATRO dolares con VEINTE centavos |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Hoja 12 de 60 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rubro: Sum/Ins/Tra Tubería PVC d=160mm 1.00MPa UE + Prueba. |  |  |  |  |  |  |  |  | Unidad: M |  |
| Detalle: Incluye anillo de caucho. |  |  |  |  |  |  |  |  | Código: 717 |  |
| MATERIALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD |  | CANTIDAD |  | PRECIO UNIT. |  | COSTO |  |
|  |  |  |  |  | A |  | B |  | C = A x B |  |
| Agua en Litros |  |  | lt |  | 20.1 |  | 0.001 |  | 0.020 |  |
| Lubricante |  |  | Lt |  | 0.022 |  | 1.1 |  | 0.024 |  |
| tub. PVC d=160 mm 1.00 MPa UE |  |  | m |  | 1 |  | 15.07 |  | 15.070 |  |
| Subtotal O |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.114 |  |
| EQUIPOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN | CANTIDAD |  | TARIFA |  | COSTO HORA |  | RENDIMIENTO H/U |  | COSTO |  |
|  | A |  | B |  | C = A x B |  | R |  | D = C x R |  |
| Herramienta menor (5% MO) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.135 |  |
| Bomba de Prueba | 0.521 |  | 3.5 |  | 1.8235 |  | 1 |  | 1.824 |  |
| Subtotal M |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.959 |  |
| MANO DE OBRA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN | CANTIDAD |  | JORNAL/HR |  | COSTO HORA |  | RENDIMIENTO H/U |  | COSTO |  |
|  | A |  | B |  | C = A x B |  | R |  | D = C x R |  |
| Peón | 0.32 |  | 4.34 |  | 1.3888 |  | 1 |  | 1.389 |  |
| Plomero | 0.3 |  | 4.39 |  | 1.317 |  | 1 |  | 1.317 |  |
| Subtotal N |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.706 |  |
| TRANSPORTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD |  | CANTIDAD |  | TARIFA |  | COSTO |  |
|  |  |  |  |  | A |  | B |  | C = A x B |  |
| Agua en Litros |  |  | lt |  | 20.1 |  | 0.0025 |  | 0.050 |  |
| Lubricante |  |  | Lt |  | 0.022 |  | 0.1 |  | 0.002 |  |
| tub. PVC d=160 mm 1.00 MPa UE |  |  | m |  | 1 |  | 0.3 |  | 0.300 |  |
| Subtotal P |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.352 |  |
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) |  |  |  |  |  | 20.131 |  |
|  |  |  | INDIRECTOS 13 % |  |  |  |  |  | 2.617 |  |
|  |  |  | UTILIDAD 5 % |  |  |  |  |  | 1.007 |  |
|  |  |  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  |  |  | 23.754 |  |
|  |  |  | VALOR OFERTADO |  |  |  |  |  | 23.75 |  |
| Son: VEINTITRÉS dolares con SETENTA Y CINCO centavos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Hoja 13 de 60 |  |
| Rubro: Sum/Ins/Tra Tuberia PVC d=63mm 1.0MPa UE. |  |  |  |  |  |  |  | Unidad: M |  |
| Detalle: Incluye anillo de caucho |  |  |  |  |  |  |  | Código: 1112 |  |
| MATERIALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD |  | CANTIDAD |  | PRECIO UNIT. |  | COSTO |  |
|  |  |  |  | A |  | B |  | C = A x B |  |
| tub. PVC d=63 mm 1.00 MPa UE |  | m |  | 1 |  | 2.33 |  | 2.330 |  |
| Agua en Litros |  | lt |  | 3.1 |  | 0.001 |  | 0.003 |  |
| Lubricante |  | Lt |  | 0.012 |  | 1.1 |  | 0.013 |  |
| Subtotal O |  |  |  |  |  |  |  | 2.346 |  |
| EQUIPOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | TARIFA |  | COSTO HORA |  | RENDIMIENTO H/U |  | COSTO |  |
|  | A | B |  | C = A x B |  | R |  | D = C x R |  |
| Herramienta menor (5% MO) |  |  |  |  |  |  |  | 0.081 |  |
| Bomba de Prueba | 0.3 | 3.5 |  | 1.05 |  | 1 |  | 1.050 |  |
| Subtotal M |  |  |  |  |  |  |  | 1.131 |  |
| MANO DE OBRA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | JORNAL/HR |  | COSTO HORA |  | RENDIMIENTO H/U |  | COSTO |  |
|  | A | B |  | C = A x B |  | R |  | D = C x R |  |
| Peón | 0.192 | 4.34 |  | 0.83328 |  | 1 |  | 0.833 |  |
| Plomero | 0.18 | 4.39 |  | 0.7902 |  | 1 |  | 0.790 |  |
| Subtotal N |  |  |  |  |  |  |  | 1.623 |  |
| TRANSPORTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD |  | CANTIDAD |  | TARIFA |  | COSTO |  |
|  |  |  |  | A |  | B |  | C = A x B |  |
| tub. PVC d=63 mm 1.00 MPa UE |  | m |  | 1 |  | 0.15 |  | 0.150 |  |
| Agua en Litros |  | lt |  | 3.1 |  | 0.0025 |  | 0.008 |  |
| Lubricante |  | Lt |  | 0.012 |  | 0.1 |  | 0.001 |  |
| Subtotal P |  |  |  |  |  |  |  | 0.159 |  |
|  |  | TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) |  |  |  |  |  | 5.259 |  |
|  |  | INDIRECTOS 13 % |  |  |  |  |  | 0.684 |  |
|  |  | UTILIDAD 5 % |  |  |  |  |  | 0.263 |  |
|  |  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  |  |  | 6.206 |  |
|  |  | VALOR OFERTADO |  |  |  |  |  | 6.21 |  |
| Son: SEIS dolares con VEINTIÚN centavos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  | Hoja 14 de 60 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rubro: Sum/Ins/Tra Cruz PVC d=160mm UE. |  |  |  |  | Unidad: U |
| Detalle: |  |  |  |  | Código: 557 |
| MATERIALES |  |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. | COSTO |
|  |  |  | A | B | C = A x B |
| Cruz PVC d=160 mm UE |  | u | 1 | 208.87 | 208.870 |
| Lubricante |  | Lt | 0.134 | 1.1 | 0.147 |
| Subtotal O |  |  |  |  | 209.017 |
| EQUIPOS |  |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | TARIFA | COSTO HORA | RENDIMIENTO H/U | COSTO |
|  | A | B | C = A x B | R | D = C x R |
| Herramienta menor (5% MO) |  |  |  |  | 0.097 |
| Subtotal M |  |  |  |  | 0.097 |
| MANO DE OBRA |  |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | JORNAL/HR | COSTO HORA | RENDIMIENTO H/U | COSTO |
|  | A | B | C = A x B | R | D = C x R |
| Ayudante de plomero | 0.165 | 4.34 | 0.7161 | 1 | 0.716 |
| Plomero | 0.28 | 4.39 | 1.2292 | 1 | 1.229 |
| Subtotal N |  |  |  |  | 1.945 |
| TRANSPORTE |  |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | TARIFA | COSTO |
|  |  |  | A | B | C = A x B |
| Cruz PVC d=160 mm UE |  | u | 1 | 0.3 | 0.300 |
| Lubricante |  | Lt | 0.134 | 0.1 | 0.013 |
| Subtotal P |  |  |  |  | 0.313 |
|  |  | TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) |  |  | 211.372 |
|  |  | INDIRECTOS 13 % |  |  | 27.478 |
|  |  | UTILIDAD 5 % |  |  | 10.569 |
|  |  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  | 249.419 |
|  |  | VALOR OFERTADO |  |  | 249.42 |
| Son: DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE dolares con CUARENTA Y DOS centavos |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  | Hoja 15 de 60 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rubro: Sum/Ins/Tra Cruz PVC d=63mm UE. |  |  |  |  | Unidad: U |
| Detalle: |  |  |  |  | Código: 554 |
| MATERIALES |  |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. | COSTO |
|  |  |  | A | B | C = A x B |
| Cruz PVC d=63 mm UE |  | u | 1 | 16.83 | 16.830 |
| Lubricante |  | Lt | 0.08 | 1.1 | 0.088 |
| Subtotal O |  |  |  |  | 16.918 |
| EQUIPOS |  |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | TARIFA | COSTO HORA | RENDIMIENTO H/U | COSTO |
|  | A | B | C = A x B | R | D = C x R |
| Herramienta menor (5% MO) |  |  |  |  | 0.051 |
| Subtotal M |  |  |  |  | 0.051 |
| MANO DE OBRA |  |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | JORNAL/HR | COSTO HORA | RENDIMIENTO H/U | COSTO |
|  | A | B | C = A x B | R | D = C x R |
| Ayudante de plomero | 0.083 | 4.34 | 0.36022 | 1 | 0.360 |
| Plomero | 0.15 | 4.39 | 0.6585 | 1 | 0.659 |
| Subtotal N |  |  |  |  | 1.019 |
| TRANSPORTE |  |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | TARIFA | COSTO |
|  |  |  | A | B | C = A x B |
| Cruz PVC d=63 mm UE |  | u | 1 | 0.15 | 0.150 |
| Lubricante |  | Lt | 0.08 | 0.1 | 0.008 |
| Subtotal P |  |  |  |  | 0.158 |
|  |  | TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) |  |  | 18.146 |
|  |  | INDIRECTOS 13 % |  |  | 2.359 |
|  |  | UTILIDAD 5 % |  |  | 0.907 |
|  |  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  | 21.412 |
|  |  | VALOR OFERTADO |  |  | 21.41 |
| Son: VEINTIÚN dolares con CUARENTA Y UN centavos |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  | Hoja 16 de 60 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rubro: Sum/Ins/Tra Tee PVC d=63mm UE. |  |  |  |  | Unidad: U |
| Detalle: |  |  |  |  | Código: 661 |
| MATERIALES |  |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. | COSTO |
|  |  |  | A | B | C = A x B |
| Lubricante |  | Lt | 0.045 | 1.1 | 0.050 |
| tee PVC d=63 mm U/Z |  | u | 1 | 8.84 | 8.840 |
| Subtotal O |  |  |  |  | 8.890 |
| EQUIPOS |  |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | TARIFA | COSTO HORA | RENDIMIENTO H/U | COSTO |
|  | A | B | C = A x B | R | D = C x R |
| Herramienta menor (5% MO) |  |  |  |  | 0.026 |
| Subtotal M |  |  |  |  | 0.026 |
| MANO DE OBRA |  |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | JORNAL/HR | COSTO HORA | RENDIMIENTO H/U | COSTO |
|  | A | B | C = A x B | R | D = C x R |
| Ayudante de plomero | 0.04 | 4.34 | 0.1736 | 1 | 0.174 |
| Plomero | 0.08 | 4.39 | 0.3512 | 1 | 0.351 |
| Subtotal N |  |  |  |  | 0.525 |
| TRANSPORTE |  |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | TARIFA | COSTO |
|  |  |  | A | B | C = A x B |
| Lubricante |  | Lt | 0.045 | 0.1 | 0.005 |
| tee PVC d=63 mm U/Z |  | u | 1 | 0.15 | 0.150 |
| Subtotal P |  |  |  |  | 0.155 |
|  |  | TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) |  |  | 9.596 |
|  |  | INDIRECTOS 13 % |  |  | 1.247 |
|  |  | UTILIDAD 5 % |  |  | 0.480 |
|  |  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  | 11.323 |
|  |  | VALOR OFERTADO |  |  | 11.32 |
| Son: ONCE dolares con TREINTA Y DOS centavos |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  | Hoja 17 de 60 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rubro: Sum/Ins/Tra Tee PVC d=160mm UE. |  |  |  |  | Unidad: U |
| Detalle: |  |  |  |  | Código: 665 |
| MATERIALES |  |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. | COSTO |
|  |  |  | A | B | C = A x B |
| Lubricante |  | Lt | 0.1 | 1.1 | 0.110 |
| tee PVC d=160 mm U/Z |  | u | 1 | 92.67 | 92.670 |
| Subtotal O |  |  |  |  | 92.780 |
| EQUIPOS |  |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | TARIFA | COSTO HORA | RENDIMIENTO H/U | COSTO |
|  | A | B | C = A x B | R | D = C x R |
| Herramienta menor (5% MO) |  |  |  |  | 0.098 |
| Subtotal M |  |  |  |  | 0.098 |
| MANO DE OBRA |  |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | JORNAL/HR | COSTO HORA | RENDIMIENTO H/U | COSTO |
|  | A | B | C = A x B | R | D = C x R |
| Ayudante de plomero | 0.15 | 4.34 | 0.651 | 1 | 0.651 |
| Plomero | 0.3 | 4.39 | 1.317 | 1 | 1.317 |
| Subtotal N |  |  |  |  | 1.968 |
| TRANSPORTE |  |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | TARIFA | COSTO |
|  |  |  | A | B | C = A x B |
| Lubricante |  | Lt | 0.1 | 0.1 | 0.010 |
| tee PVC d=160 mm U/Z |  | u | 1 | 0.3 | 0.300 |
| Subtotal P |  |  |  |  | 0.310 |
|  |  | TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) |  |  | 95.156 |
|  |  | INDIRECTOS 13 % |  |  | 12.370 |
|  |  | UTILIDAD 5 % |  |  | 4.758 |
|  |  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  | 112.284 |
|  |  | VALOR OFERTADO |  |  | 112.28 |
| Son: CIENTO DOCE dolares con VEINTIOCHO centavos |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  | Hoja 18 de 60 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rubro: Sum/Ins/Tra Reductor PVC d=160x63mm UE. |  |  |  |  | Unidad: U |
| Detalle: |  |  |  |  | Código: 596 |
| MATERIALES |  |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. | COSTO |
|  |  |  | A | B | C = A x B |
| Lubricante |  | Lt | 0.067 | 1.1 | 0.074 |
| Reductor PVC d=160x63 mm UE |  | u | 1 | 33.15 | 33.150 |
| Subtotal O |  |  |  |  | 33.224 |
| EQUIPOS |  |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | TARIFA | COSTO HORA | RENDIMIENTO H/U | COSTO |
|  | A | B | C = A x B | R | D = C x R |
| Herramienta menor (5% MO) |  |  |  |  | 0.098 |
| Subtotal M |  |  |  |  | 0.098 |
| MANO DE OBRA |  |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | JORNAL/HR | COSTO HORA | RENDIMIENTO H/U | COSTO |
|  | A | B | C = A x B | R | D = C x R |
| Ayudante de plomero | 0.15 | 4.34 | 0.651 | 1 | 0.651 |
| Plomero | 0.3 | 4.39 | 1.317 | 1 | 1.317 |
| Subtotal N |  |  |  |  | 1.968 |
| TRANSPORTE |  |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | TARIFA | COSTO |
|  |  |  | A | B | C = A x B |
| Lubricante |  | Lt | 0.067 | 0.1 | 0.007 |
| Reductor PVC d=160x63 mm UE |  | u | 1 | 0.3 | 0.300 |
| Subtotal P |  |  |  |  | 0.307 |
|  |  | TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) |  |  | 35.597 |
|  |  | INDIRECTOS 13 % |  |  | 4.628 |
|  |  | UTILIDAD 5 % |  |  | 1.780 |
|  |  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  | 42.004 |
|  |  | VALOR OFERTADO |  |  | 42.00 |
| Son: CUARENTA Y DOS dolares |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  | Hoja 19 de 60 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rubro: Sum/Ins/Tra Tapón PVC d=63mm UE. |  |  |  |  | Unidad: U |
| Detalle: |  |  |  |  | Código: 645 |
| MATERIALES |  |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. | COSTO |
|  |  |  | A | B | C = A x B |
| Lubricante |  | Lt | 0.02 | 1.1 | 0.022 |
| tapón PVC d=63 mm UE |  | u | 1 | 3.57 | 3.570 |
| Subtotal O |  |  |  |  | 3.592 |
| EQUIPOS |  |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | TARIFA | COSTO HORA | RENDIMIENTO H/U | COSTO |
|  | A | B | C = A x B | R | D = C x R |
| Herramienta menor (5% MO) |  |  |  |  | 0.033 |
| Subtotal M |  |  |  |  | 0.033 |
| MANO DE OBRA |  |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | JORNAL/HR | COSTO HORA | RENDIMIENTO H/U | COSTO |
|  | A | B | C = A x B | R | D = C x R |
| Ayudante de plomero | 0.05 | 4.34 | 0.217 | 1 | 0.217 |
| Plomero | 0.1 | 4.39 | 0.439 | 1 | 0.439 |
| Subtotal N |  |  |  |  | 0.656 |
| TRANSPORTE |  |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | TARIFA | COSTO |
|  |  |  | A | B | C = A x B |
| Lubricante |  | Lt | 0.02 | 0.1 | 0.002 |
| tapón PVC d=63 mm UE |  | u | 1 | 0.15 | 0.150 |
| Subtotal P |  |  |  |  | 0.152 |
|  |  | TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) |  |  | 4.433 |
|  |  | INDIRECTOS 13 % |  |  | 0.576 |
|  |  | UTILIDAD 5 % |  |  | 0.222 |
|  |  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  | 5.231 |
|  |  | VALOR OFERTADO |  |  | 5.23 |
| Son: CINCO dolares con VEINTITRÉS centavos |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  | Hoja 20 de 60 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rubro: Sum/Ins/Tra Tapón PVC d=160mm UE. |  |  |  |  | Unidad: U |
| Detalle: |  |  |  |  | Código: 648 |
| MATERIALES |  |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. | COSTO |
|  |  |  | A | B | C = A x B |
| Lubricante |  | Lt | 0.035 | 1.1 | 0.039 |
| tapón PVC d=160 mm UE |  | u | 1 | 30 | 30.000 |
| Subtotal O |  |  |  |  | 30.039 |
| EQUIPOS |  |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | TARIFA | COSTO HORA | RENDIMIENTO H/U | COSTO |
|  | A | B | C = A x B | R | D = C x R |
| Herramienta menor (5% MO) |  |  |  |  | 0.049 |
| Subtotal M |  |  |  |  | 0.049 |
| MANO DE OBRA |  |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | JORNAL/HR | COSTO HORA | RENDIMIENTO H/U | COSTO |
|  | A | B | C = A x B | R | D = C x R |
| Ayudante de plomero | 0.075 | 4.34 | 0.3255 | 1 | 0.326 |
| Plomero | 0.15 | 4.39 | 0.6585 | 1 | 0.659 |
| Subtotal N |  |  |  |  | 0.984 |
| TRANSPORTE |  |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | TARIFA | COSTO |
|  |  |  | A | B | C = A x B |
| Lubricante |  | Lt | 0.035 | 0.1 | 0.004 |
| tapón PVC d=160 mm UE |  | u | 1 | 0.3 | 0.300 |
| Subtotal P |  |  |  |  | 0.304 |
|  |  | TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) |  |  | 31.376 |
|  |  | INDIRECTOS 13 % |  |  | 4.079 |
|  |  | UTILIDAD 5 % |  |  | 1.569 |
|  |  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  | 37.024 |
|  |  | VALOR OFERTADO |  |  | 37.02 |
| Son: TREINTA Y SIETE dolares con DOS centavos |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  | Hoja 21 de 60 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rubro: Sum/Ins/Tra Codo PVC d=63mm x 90° UE. |  |  |  |  | Unidad: U |
| Detalle: |  |  |  |  | Código: 534 |
| MATERIALES |  |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. | COSTO |
|  |  |  | A | B | C = A x B |
| Codo PVC d=63 mm x 90g UE |  | u | 1 | 4.08 | 4.080 |
| Lubricante |  | Lt | 0.01 | 1.1 | 0.011 |
| Subtotal O |  |  |  |  | 4.091 |
| EQUIPOS |  |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | TARIFA | COSTO HORA | RENDIMIENTO H/U | COSTO |
|  | A | B | C = A x B | R | D = C x R |
| Herramienta menor (5% MO) |  |  |  |  | 0.028 |
| Subtotal M |  |  |  |  | 0.028 |
| MANO DE OBRA |  |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | JORNAL/HR | COSTO HORA | RENDIMIENTO H/U | COSTO |
|  | A | B | C = A x B | R | D = C x R |
| Ayudante de plomero | 0.05 | 4.34 | 0.217 | 1 | 0.217 |
| Plomero | 0.08 | 4.39 | 0.3512 | 1 | 0.351 |
| Subtotal N |  |  |  |  | 0.568 |
| TRANSPORTE |  |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | TARIFA | COSTO |
|  |  |  | A | B | C = A x B |
| Codo PVC d=63 mm x 90g UE |  | u | 1 | 0.15 | 0.150 |
| Lubricante |  | Lt | 0.01 | 0.1 | 0.001 |
| Subtotal P |  |  |  |  | 0.151 |
|  |  | TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) |  |  | 4.838 |
|  |  | INDIRECTOS 13 % |  |  | 0.629 |
|  |  | UTILIDAD 5 % |  |  | 0.242 |
|  |  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  | 5.709 |
|  |  | VALOR OFERTADO |  |  | 5.71 |
| Son: CINCO dolares con SETENTA Y UN centavos |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Hoja 22 de 60 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rubro: Anclaje de hormigón simple para caja porta medidor. |  |  |  |  |  |  |  |  | Unidad: U |  |
| Detalle: Mediadas 0.50 x 0.50 x 0.12m |  |  |  |  |  |  |  |  | Código: 926 |  |
| MATERIALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD |  | CANTIDAD |  | PRECIO UNIT. |  | COSTO |  |
|  |  |  |  |  | A |  | B |  | C = A x B |  |
| Cemento Portland |  |  | kg |  | 6.03 |  | 0.17 |  | 1.025 |  |
| Agua en m3 |  |  | m3 |  | 0.004 |  | 1.05 |  | 0.004 |  |
| Ripio (3/4") - material triturado |  |  | m3 |  | 0.018 |  | 13.8 |  | 0.248 |  |
| Arena |  |  | m3 |  | 0.011 |  | 9.78 |  | 0.108 |  |
| Subtotal O |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.385 |  |
| EQUIPOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN | CANTIDAD |  | TARIFA |  | COSTO HORA |  | RENDIMIENTO H/U |  | COSTO |  |
|  | A |  | B |  | C = A x B |  | R |  | D = C x R |  |
| Herramienta menor (5% MO) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.024 |  |
| Subtotal M |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.024 |  |
| MANO DE OBRA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN | CANTIDAD |  | JORNAL/HR |  | COSTO HORA |  | RENDIMIENTO H/U |  | COSTO |  |
|  | A |  | B |  | C = A x B |  | R |  | D = C x R |  |
| Ayudante de Albañil | 0.05 |  | 4.34 |  | 0.217 |  | 1 |  | 0.217 |  |
| Albañil | 0.06 |  | 4.39 |  | 0.2634 |  | 1 |  | 0.263 |  |
| Subtotal N |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.480 |  |
| TRANSPORTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD |  | CANTIDAD |  | TARIFA |  | COSTO |  |
|  |  |  |  |  | A |  | B |  | C = A x B |  |
| Cemento Portland |  |  | kg |  | 6.03 |  | 0.003 |  | 0.018 |  |
| Agua en m3 |  |  | m3 |  | 0.004 |  | 2.5 |  | 0.010 |  |
| Ripio (3/4") - material triturado |  |  | m3 |  | 0.018 |  | 3.7 |  | 0.067 |  |
| Arena |  |  | m3 |  | 0.011 |  | 3.7 |  | 0.041 |  |
| Subtotal P |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.136 |  |
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) |  |  |  |  |  | 2.025 |  |
|  |  |  | INDIRECTOS 13 % |  |  |  |  |  | 0.263 |  |
|  |  |  | UTILIDAD 5 % |  |  |  |  |  | 0.101 |  |
|  |  |  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  |  |  | 2.390 |  |
|  |  |  | VALOR OFERTADO |  |  |  |  |  | 2.39 |  |
| Son: DOS dolares con TREINTA Y NUEVE centavos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Hoja 23 de 60 |  |
| Rubro: Caja porta medidor cuerpo y tapa de polipropileno rectangular EPMAPA-SD. |  |  |  |  |  |  |  | Unidad: U |  |
| Detalle: Polipropileno rectangular. |  |  |  |  |  |  |  | Código: 1027 |  |
| MATERIALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD |  | CANTIDAD |  | PRECIO UNIT. |  | COSTO |  |
|  |  |  |  | A |  | B |  | C = A x B |  |
| Caja porta medidor cuerpo - tapa |  | U |  | 1 |  | 17.99 |  | 17.990 |  |
| Subtotal O |  |  |  |  |  |  |  | 17.990 |  |
| EQUIPOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | TARIFA |  | COSTO HORA |  | RENDIMIENTO H/U |  | COSTO |  |
|  | A | B |  | C = A x B |  | R |  | D = C x R |  |
| Herramienta menor (5% MO) |  |  |  |  |  |  |  | 0.098 |  |
| Subtotal M |  |  |  |  |  |  |  | 0.098 |  |
| MANO DE OBRA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | JORNAL/HR |  | COSTO HORA |  | RENDIMIENTO H/U |  | COSTO |  |
|  | A | B |  | C = A x B |  | R |  | D = C x R |  |
| Ayudante de plomero | 0.15 | 4.34 |  | 0.651 |  | 1 |  | 0.651 |  |
| Plomero | 0.3 | 4.39 |  | 1.317 |  | 1 |  | 1.317 |  |
| Subtotal N |  |  |  |  |  |  |  | 1.968 |  |
| TRANSPORTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD |  | CANTIDAD |  | TARIFA |  | COSTO |  |
|  |  |  |  | A |  | B |  | C = A x B |  |
| Caja porta medidor cuerpo - tapa |  | U |  | 1 |  | 0.25 |  | 0.250 |  |
| Subtotal P |  |  |  |  |  |  |  | 0.250 |  |
|  |  | TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) |  |  |  |  |  | 20.306 |  |
|  |  | INDIRECTOS 13 % |  |  |  |  |  | 2.640 |  |
|  |  | UTILIDAD 5 % |  |  |  |  |  | 1.015 |  |
|  |  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  |  |  | 23.961 |  |
|  |  | VALOR OFERTADO |  |  |  |  |  | 23.96 |  |
| Son: VEINTITRÉS dolares con NOVENTA Y SEIS centavos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  | Hoja 24 de 60 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rubro: Sum/Ins/Tra Collarín PVC d=63mm x 1/2". |  |  |  |  | Unidad: U |
| Detalle: |  |  |  |  | Código: 929 |
| MATERIALES |  |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. | COSTO |
|  |  |  | A | B | C = A x B |
| Collarín PVC 63mmx1/2" |  | u | 1 | 3.15 | 3.150 |
| Subtotal O |  |  |  |  | 3.150 |
| EQUIPOS |  |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | TARIFA | COSTO HORA | RENDIMIENTO H/U | COSTO |
|  | A | B | C = A x B | R | D = C x R |
| Herramienta menor (5% MO) |  |  |  |  | 0.052 |
| Subtotal M |  |  |  |  | 0.052 |
| MANO DE OBRA |  |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | JORNAL/HR | COSTO HORA | RENDIMIENTO H/U | COSTO |
|  | A | B | C = A x B | R | D = C x R |
| Ayudante de Albañil | 0.1 | 4.34 | 0.434 | 0.95 | 0.412 |
| Albañil | 0.15 | 4.39 | 0.6585 | 0.95 | 0.626 |
| Subtotal N |  |  |  |  | 1.038 |
| TRANSPORTE |  |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | TARIFA | COSTO |
|  |  |  | A | B | C = A x B |
| Collarín PVC 63mmx1/2" |  | u | 1 | 0.05 | 0.050 |
| Subtotal P |  |  |  |  | 0.050 |
|  |  | TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) |  |  | 4.290 |
|  |  | INDIRECTOS 13 % |  |  | 0.558 |
|  |  | UTILIDAD 5 % |  |  | 0.214 |
|  |  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  | 5.062 |
|  |  | VALOR OFERTADO |  |  | 5.06 |
| Son: CINCO dolares con SEIS centavos |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  | Hoja 25 de 60 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rubro: Sum/Ins/Tra Collarín PVC d=160mm x 1/2". |  |  |  |  | Unidad: U |
| Detalle: |  |  |  |  | Código: 933 |
| MATERIALES |  |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. | COSTO |
|  |  |  | A | B | C = A x B |
| Collarín PVC 160mmx1/2" |  | u | 1 | 20.3 | 20.300 |
| Subtotal O |  |  |  |  | 20.300 |
| EQUIPOS |  |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | TARIFA | COSTO HORA | RENDIMIENTO H/U | COSTO |
|  | A | B | C = A x B | R | D = C x R |
| Herramienta menor (5% MO) |  |  |  |  | 0.052 |
| Subtotal M |  |  |  |  | 0.052 |
| MANO DE OBRA |  |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | JORNAL/HR | COSTO HORA | RENDIMIENTO H/U | COSTO |
|  | A | B | C = A x B | R | D = C x R |
| Ayudante de Albañil | 0.1 | 4.34 | 0.434 | 0.95 | 0.412 |
| Albañil | 0.15 | 4.39 | 0.6585 | 0.95 | 0.626 |
| Subtotal N |  |  |  |  | 1.038 |
| TRANSPORTE |  |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | TARIFA | COSTO |
|  |  |  | A | B | C = A x B |
| Collarín PVC 160mmx1/2" |  | u | 1 | 0.1 | 0.100 |
| Subtotal P |  |  |  |  | 0.100 |
|  |  | TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) |  |  | 21.490 |
|  |  | INDIRECTOS 13 % |  |  | 2.794 |
|  |  | UTILIDAD 5 % |  |  | 1.074 |
|  |  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  | 25.358 |
|  |  | VALOR OFERTADO |  |  | 25.36 |
| Son: VEINTICINCO dolares con TREINTA Y SEIS centavos |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  | Hoja 26 de 60 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rubro: Sum/Ins/Tra Manguera EP 20mm azul(norma INEN 1744). |  |  |  |  | Unidad: M |
| Detalle: |  |  |  |  | Código: 936 |
| MATERIALES |  |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. | COSTO |
|  |  |  | A | B | C = A x B |
| manguera EP de 20mm azul |  | m | 1 | 0.556 | 0.556 |
| Subtotal O |  |  |  |  | 0.556 |
| EQUIPOS |  |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | TARIFA | COSTO HORA | RENDIMIENTO H/U | COSTO |
|  | A | B | C = A x B | R | D = C x R |
| Herramienta menor (5% MO) |  |  |  |  | 0.035 |
| Subtotal M |  |  |  |  | 0.035 |
| MANO DE OBRA |  |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | JORNAL/HR | COSTO HORA | RENDIMIENTO H/U | COSTO |
|  | A | B | C = A x B | R | D = C x R |
| Ayudante de Albañil | 0.06 | 4.34 | 0.2604 | 1 | 0.260 |
| Albañil | 0.1 | 4.39 | 0.439 | 1 | 0.439 |
| Subtotal N |  |  |  |  | 0.699 |
| TRANSPORTE |  |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | TARIFA | COSTO |
|  |  |  | A | B | C = A x B |
| manguera EP de 20mm azul |  | m | 1 | 0.05 | 0.050 |
| Subtotal P |  |  |  |  | 0.050 |
|  |  | TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) |  |  | 1.340 |
|  |  | INDIRECTOS 13 % |  |  | 0.174 |
|  |  | UTILIDAD 5 % |  |  | 0.067 |
|  |  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  | 1.582 |
|  |  | VALOR OFERTADO |  |  | 1.58 |
| Son: UN dolar con CINCUENTA Y OCHO centavos |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  | Hoja 27 de 60 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rubro: Sum/Ins/Tra Tubería PVC presión roscable d=1/2". |  |  |  |  | Unidad: m |
| Detalle: |  |  |  |  | Código: 938 |
| MATERIALES |  |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. | COSTO |
|  |  |  | A | B | C = A x B |
| Teflon Industrial |  | u | 0.7 | 0.6 | 0.420 |
| tubería PVC presión roscable 1/2" |  | m | 1 | 1.54 | 1.540 |
| Subtotal O |  |  |  |  | 1.960 |
| EQUIPOS |  |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | TARIFA | COSTO HORA | RENDIMIENTO H/U | COSTO |
|  | A | B | C = A x B | R | D = C x R |
| Herramienta menor (5% MO) |  |  |  |  | 0.053 |
| Subtotal M |  |  |  |  | 0.053 |
| MANO DE OBRA |  |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | JORNAL/HR | COSTO HORA | RENDIMIENTO H/U | COSTO |
|  | A | B | C = A x B | R | D = C x R |
| Ayudante de Albañil | 0.1 | 4.34 | 0.434 | 0.97 | 0.421 |
| Albañil | 0.15 | 4.39 | 0.6585 | 0.97 | 0.639 |
| Subtotal N |  |  |  |  | 1.060 |
| TRANSPORTE |  |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | TARIFA | COSTO |
|  |  |  | A | B | C = A x B |
| Teflon Industrial |  | u | 0.7 | 0.05 | 0.035 |
| tubería PVC presión roscable 1/2" |  | m | 1 | 0.05 | 0.050 |
| Subtotal P |  |  |  |  | 0.085 |
|  |  | TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) |  |  | 3.158 |
|  |  | INDIRECTOS 13 % |  |  | 0.411 |
|  |  | UTILIDAD 5 % |  |  | 0.158 |
|  |  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  | 3.726 |
|  |  | VALOR OFERTADO |  |  | 3.73 |
| Son: TRES dolares con SETENTA Y TRES centavos |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  | Hoja 28 de 60 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rubro: Válvula corte Antifraude PVC 1/2"rosca hembra/hembra EPMAPA-SD. |  |  |  |  | Unidad: U |
| Detalle: Hembra - hembra con inserto metálico. |  |  |  |  | Código: 1024 |
| MATERIALES |  |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. | COSTO |
|  |  |  | A | B | C = A x B |
| válvula corte Anti fraude PVC 1/2" bronce |  | U | 1 | 7.65 | 7.650 |
| Teflon Industrial |  | u | 0.6 | 0.6 | 0.360 |
| Subtotal O |  |  |  |  | 8.010 |
| EQUIPOS |  |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | TARIFA | COSTO HORA | RENDIMIENTO H/U | COSTO |
|  | A | B | C = A x B | R | D = C x R |
| Herramienta menor (5% MO) |  |  |  |  | 0.055 |
| Subtotal M |  |  |  |  | 0.055 |
| MANO DE OBRA |  |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | JORNAL/HR | COSTO HORA | RENDIMIENTO H/U | COSTO |
|  | A | B | C = A x B | R | D = C x R |
| Ayudante de plomero | 0.1 | 4.34 | 0.434 | 1 | 0.434 |
| Plomero | 0.15 | 4.39 | 0.6585 | 1 | 0.659 |
| Subtotal N |  |  |  |  | 1.093 |
| TRANSPORTE |  |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | TARIFA | COSTO |
|  |  |  | A | B | C = A x B |
| válvula corte Anti fraude PVC 1/2" bronce |  | U | 1 | 0.05 | 0.050 |
| Teflon Industrial |  | u | 0.6 | 0.05 | 0.030 |
| Subtotal P |  |  |  |  | 0.080 |
|  |  | TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) |  |  | 9.238 |
|  |  | INDIRECTOS 13 % |  |  | 1.201 |
|  |  | UTILIDAD 5 % |  |  | 0.462 |
|  |  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  | 10.900 |
|  |  | VALOR OFERTADO |  |  | 10.90 |
| Son: DIEZ dolares con NOVENTA centavos |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  | Hoja 29 de 60 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rubro: Sum/Ins/Tra Medidor de agua 1/2" chorro unico 2 acoples R160. |  |  |  |  | Unidad: U |
| Detalle: |  |  |  |  | Código: 946 |
| MATERIALES |  |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. | COSTO |
|  |  |  | A | B | C = A x B |
| medidor 1/2" chorro único 2acoples R160. |  | u | 1 | 26.96 | 26.960 |
| Teflon Industrial |  | u | 0.6 | 0.6 | 0.360 |
| Subtotal O |  |  |  |  | 27.320 |
| EQUIPOS |  |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | TARIFA | COSTO HORA | RENDIMIENTO H/U | COSTO |
|  | A | B | C = A x B | R | D = C x R |
| Herramienta menor (5% MO) |  |  |  |  | 0.098 |
| Subtotal M |  |  |  |  | 0.098 |
| MANO DE OBRA |  |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | JORNAL/HR | COSTO HORA | RENDIMIENTO H/U | COSTO |
|  | A | B | C = A x B | R | D = C x R |
| Ayudante de plomero | 0.15 | 4.34 | 0.651 | 1 | 0.651 |
| Plomero | 0.3 | 4.39 | 1.317 | 1 | 1.317 |
| Subtotal N |  |  |  |  | 1.968 |
| TRANSPORTE |  |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | TARIFA | COSTO |
|  |  |  | A | B | C = A x B |
| medidor 1/2" chorro único 2acoples R160. |  | u | 1 | 0.5 | 0.500 |
| Teflon Industrial |  | u | 0.6 | 0.05 | 0.030 |
| Subtotal P |  |  |  |  | 0.530 |
|  |  | TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) |  |  | 29.916 |
|  |  | INDIRECTOS 13 % |  |  | 3.889 |
|  |  | UTILIDAD 5 % |  |  | 1.496 |
|  |  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  | 35.301 |
|  |  | VALOR OFERTADO |  |  | 35.30 |
| Son: TREINTA Y CINCO dolares con TREINTA centavos |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  | Hoja 30 de 60 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rubro: Sum/Ins/Tra Unión PVC-P roscable d=1/2". |  |  |  |  | Unidad: U |
| Detalle: |  |  |  |  | Código: 942 |
| MATERIALES |  |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. | COSTO |
|  |  |  | A | B | C = A x B |
| Teflon Industrial |  | u | 0.6 | 0.6 | 0.360 |
| unión PVC roscable 1/2" |  | u | 1 | 0.75 | 0.750 |
| Subtotal O |  |  |  |  | 1.110 |
| EQUIPOS |  |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | TARIFA | COSTO HORA | RENDIMIENTO H/U | COSTO |
|  | A | B | C = A x B | R | D = C x R |
| Herramienta menor (5% MO) |  |  |  |  | 0.053 |
| Subtotal M |  |  |  |  | 0.053 |
| MANO DE OBRA |  |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | JORNAL/HR | COSTO HORA | RENDIMIENTO H/U | COSTO |
|  | A | B | C = A x B | R | D = C x R |
| Ayudante de plomero | 0.1 | 4.34 | 0.434 | 0.97 | 0.421 |
| Plomero | 0.15 | 4.39 | 0.6585 | 0.97 | 0.639 |
| Subtotal N |  |  |  |  | 1.060 |
| TRANSPORTE |  |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | TARIFA | COSTO |
|  |  |  | A | B | C = A x B |
| Teflon Industrial |  | u | 0.6 | 0.05 | 0.030 |
| unión PVC roscable 1/2" |  | u | 1 | 0.05 | 0.050 |
| Subtotal P |  |  |  |  | 0.080 |
|  |  | TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) |  |  | 2.303 |
|  |  | INDIRECTOS 13 % |  |  | 0.299 |
|  |  | UTILIDAD 5 % |  |  | 0.115 |
|  |  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  | 2.717 |
|  |  | VALOR OFERTADO |  |  | 2.72 |
| Son: DOS dolares con SETENTA Y DOS centavos |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  | Hoja 31 de 60 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rubro: Sum/Ins/Tra Tapón hembra PVC roscable d=1/2". |  |  |  |  | Unidad: U |
| Detalle: |  |  |  |  | Código: 945 |
| MATERIALES |  |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. | COSTO |
|  |  |  | A | B | C = A x B |
| tapón hembra PVC rosc. 1/2" |  | u | 1 | 0.41 | 0.410 |
| Teflon Industrial |  | u | 0.6 | 0.6 | 0.360 |
| Subtotal O |  |  |  |  | 0.770 |
| EQUIPOS |  |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | TARIFA | COSTO HORA | RENDIMIENTO H/U | COSTO |
|  | A | B | C = A x B | R | D = C x R |
| Herramienta menor (5% MO) |  |  |  |  | 0.053 |
| Subtotal M |  |  |  |  | 0.053 |
| MANO DE OBRA |  |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | JORNAL/HR | COSTO HORA | RENDIMIENTO H/U | COSTO |
|  | A | B | C = A x B | R | D = C x R |
| Ayudante de plomero | 0.1 | 4.34 | 0.434 | 0.97 | 0.421 |
| Plomero | 0.15 | 4.39 | 0.6585 | 0.97 | 0.639 |
| Subtotal N |  |  |  |  | 1.060 |
| TRANSPORTE |  |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | TARIFA | COSTO |
|  |  |  | A | B | C = A x B |
| tapón hembra PVC rosc. 1/2" |  | u | 1 | 0.05 | 0.050 |
| Teflon Industrial |  | u | 0.6 | 0.05 | 0.030 |
| Subtotal P |  |  |  |  | 0.080 |
|  |  | TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) |  |  | 1.963 |
|  |  | INDIRECTOS 13 % |  |  | 0.255 |
|  |  | UTILIDAD 5 % |  |  | 0.098 |
|  |  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  | 2.316 |
|  |  | VALOR OFERTADO |  |  | 2.32 |
| Son: DOS dolares con TREINTA Y DOS centavos |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  | Hoja 32 de 60 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rubro: Sum/Ins/Tra Adaptador universal PVC (20mm x 1/2") |  |  |  |  | Unidad: U |
| Detalle: |  |  |  |  | Código: 1041 |
| MATERIALES |  |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. | COSTO |
|  |  |  | A | B | C = A x B |
| Adaptador universal 20mmx1/2" |  | U | 1 | 1.53 | 1.530 |
| Subtotal O |  |  |  |  | 1.530 |
| EQUIPOS |  |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | TARIFA | COSTO HORA | RENDIMIENTO H/U | COSTO |
|  | A | B | C = A x B | R | D = C x R |
| Herramienta menor (5% MO) |  |  |  |  | 0.050 |
| Subtotal M |  |  |  |  | 0.050 |
| MANO DE OBRA |  |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | JORNAL/HR | COSTO HORA | RENDIMIENTO H/U | COSTO |
|  | A | B | C = A x B | R | D = C x R |
| Ayudante de plomero | 0.08 | 4.34 | 0.3472 | 1 | 0.347 |
| Plomero | 0.15 | 4.39 | 0.6585 | 1 | 0.659 |
| Subtotal N |  |  |  |  | 1.006 |
| TRANSPORTE |  |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | TARIFA | COSTO |
|  |  |  | A | B | C = A x B |
| Adaptador universal 20mmx1/2" |  | U | 1 | 0.05 | 0.050 |
| Subtotal P |  |  |  |  | 0.050 |
|  |  | TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) |  |  | 2.636 |
|  |  | INDIRECTOS 13 % |  |  | 0.343 |
|  |  | UTILIDAD 5 % |  |  | 0.132 |
|  |  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  | 3.110 |
|  |  | VALOR OFERTADO |  |  | 3.11 |
| Son: TRES dolares con ONCE centavos |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  | Hoja 33 de 60 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rubro: Sum/Ins/tra Válvula de Compuerta HD E/L d=160 mm. |  |  |  |  | Unidad: U |
| Detalle: Revestimiento epóxico pn16. |  |  |  |  | Código: 386 |
| MATERIALES |  |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. | COSTO |
|  |  |  | A | B | C = A x B |
| válvula compuerta HF. d=160 mm |  | u | 1 | 550 | 550.000 |
| Subtotal O |  |  |  |  | 550.000 |
| EQUIPOS |  |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | TARIFA | COSTO HORA | RENDIMIENTO H/U | COSTO |
|  | A | B | C = A x B | R | D = C x R |
| Herramienta menor (5% MO) |  |  |  |  | 0.356 |
| Subtotal M |  |  |  |  | 0.356 |
| MANO DE OBRA |  |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | JORNAL/HR | COSTO HORA | RENDIMIENTO H/U | COSTO |
|  | A | B | C = A x B | R | D = C x R |
| Ayudante de plomero | 0.53 | 4.34 | 2.3002 | 1 | 2.300 |
| Plomero | 1.1 | 4.39 | 4.829 | 1 | 4.829 |
| Subtotal N |  |  |  |  | 7.129 |
| TRANSPORTE |  |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | TARIFA | COSTO |
|  |  |  | A | B | C = A x B |
| válvula compuerta HF. d=160 mm |  | u | 1 | 0.6 | 0.600 |
| Subtotal P |  |  |  |  | 0.600 |
|  |  | TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) |  |  | 558.085 |
|  |  | INDIRECTOS 13 % |  |  | 72.551 |
|  |  | UTILIDAD 5 % |  |  | 27.904 |
|  |  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  | 658.541 |
|  |  | VALOR OFERTADO |  |  | 658.54 |
| Son: SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO dolares con CINCUENTA Y CUATRO centavos |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  | Hoja 34 de 60 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rubro: Sum/Ins/Tra Tubería PVC para alcantarillado dn=175mm. |  |  |  |  | Unidad: M |
| Detalle: Debe cumplir la norma INEN2059 e Incluye la unión respectiva |  |  |  |  | Código: 293 |
| MATERIALES |  |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. | COSTO |
|  |  |  | A | B | C = A x B |
| Lubricante |  | Lt | 0.018 | 1.1 | 0.020 |
| tubería PVC para alcantarillado di=160mm |  | m | 1 | 6.88 | 6.880 |
| Subtotal O |  |  |  |  | 6.900 |
| EQUIPOS |  |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | TARIFA | COSTO HORA | RENDIMIENTO H/U | COSTO |
|  | A | B | C = A x B | R | D = C x R |
| Herramienta menor (5% MO) |  |  |  |  | 0.140 |
| Subtotal M |  |  |  |  | 0.140 |
| MANO DE OBRA |  |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | JORNAL/HR | COSTO HORA | RENDIMIENTO H/U | COSTO |
|  | A | B | C = A x B | R | D = C x R |
| Ayudante de Albañil | 0.45 | 4.34 | 1.953 | 1.127 | 2.201 |
| Albañil | 0.12 | 4.39 | 0.5268 | 1.127 | 0.594 |
| Subtotal N |  |  |  |  | 2.795 |
| TRANSPORTE |  |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | TARIFA | COSTO |
|  |  |  | A | B | C = A x B |
| Lubricante |  | Lt | 0.018 | 0.1 | 0.002 |
| tubería PVC para alcantarillado di=160mm |  | m | 1 | 0.5 | 0.500 |
| Subtotal P |  |  |  |  | 0.502 |
|  |  | TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) |  |  | 10.337 |
|  |  | INDIRECTOS 13 % |  |  | 1.344 |
|  |  | UTILIDAD 5 % |  |  | 0.517 |
|  |  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  | 12.197 |
|  |  | VALOR OFERTADO |  |  | 12.20 |
| Son: DOCE dolares con VEINTE centavos |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  | Hoja 35 de 60 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rubro: Sum/Ins/Tra Caja Válvula Tipo IEOS d=150mm. |  |  |  |  | Unidad: U |
| Detalle: |  |  |  |  | Código: 368 |
| MATERIALES |  |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. | COSTO |
|  |  |  | A | B | C = A x B |
| caja válvula tipo IEOS d=150mm |  | u | 1 | 38.45 | 38.450 |
| tubería PVC d=160 mm E/C sanitario |  | m | 1 | 11.29 | 11.290 |
| Subtotal O |  |  |  |  | 49.740 |
| EQUIPOS |  |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | TARIFA | COSTO HORA | RENDIMIENTO H/U | COSTO |
|  | A | B | C = A x B | R | D = C x R |
| Herramienta menor (5% MO) |  |  |  |  | 0.140 |
| Subtotal M |  |  |  |  | 0.140 |
| MANO DE OBRA |  |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | JORNAL/HR | COSTO HORA | RENDIMIENTO H/U | COSTO |
|  | A | B | C = A x B | R | D = C x R |
| Ayudante de plomero | 0.32 | 4.34 | 1.3888 | 1 | 1.389 |
| Plomero | 0.32 | 4.39 | 1.4048 | 1 | 1.405 |
| Subtotal N |  |  |  |  | 2.794 |
| TRANSPORTE |  |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | TARIFA | COSTO |
|  |  |  | A | B | C = A x B |
| caja válvula tipo IEOS d=150mm |  | u | 1 | 0.1 | 0.100 |
| tubería PVC d=160 mm E/C sanitario |  | m | 1 | 0.1 | 0.100 |
| Subtotal P |  |  |  |  | 0.200 |
|  |  | TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) |  |  | 52.874 |
|  |  | INDIRECTOS 13 % |  |  | 6.874 |
|  |  | UTILIDAD 5 % |  |  | 2.644 |
|  |  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  | 62.391 |
|  |  | VALOR OFERTADO |  |  | 62.39 |
| Son: SESENTA Y DOS dolares con TREINTA Y NUEVE centavos |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  | Hoja 36 de 60 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rubro: Sum/Ins/Tra Válvula de Desagüe HF d=63mm inc. accesorios. |  |  |  |  | Unidad: U |
| Detalle: |  |  |  |  | Código: 399 |
| MATERIALES |  |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. | COSTO |
|  |  |  | A | B | C = A x B |
| unión gibault d=63 mm asim. |  | u | 2 | 22 | 44.000 |
| válvula desague H.F. d=63 mm |  | u | 1 | 139.68 | 139.680 |
| Subtotal O |  |  |  |  | 183.680 |
| EQUIPOS |  |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | TARIFA | COSTO HORA | RENDIMIENTO H/U | COSTO |
|  | A | B | C = A x B | R | D = C x R |
| Herramienta menor (5% MO) |  |  |  |  | 0.192 |
| Subtotal M |  |  |  |  | 0.192 |
| MANO DE OBRA |  |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | JORNAL/HR | COSTO HORA | RENDIMIENTO H/U | COSTO |
|  | A | B | C = A x B | R | D = C x R |
| Ayudante de plomero | 0.3 | 4.34 | 1.302 | 1 | 1.302 |
| Plomero | 0.58 | 4.39 | 2.5462 | 1 | 2.546 |
| Subtotal N |  |  |  |  | 3.848 |
| TRANSPORTE |  |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | TARIFA | COSTO |
|  |  |  | A | B | C = A x B |
| unión gibault d=63 mm asim. |  | u | 2 | 0.15 | 0.300 |
| válvula desague H.F. d=63 mm |  | u | 1 | 0.3 | 0.300 |
| Subtotal P |  |  |  |  | 0.600 |
|  |  | TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) |  |  | 188.320 |
|  |  | INDIRECTOS 13 % |  |  | 24.482 |
|  |  | UTILIDAD 5 % |  |  | 9.416 |
|  |  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  | 222.218 |
|  |  | VALOR OFERTADO |  |  | 222.22 |
| Son: DOSCIENTOS VEINTIDÓS dolares con VEINTIDÓS centavos |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  | Hoja 37 de 60 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rubro: Sum/Ins/Tra unión Gibault AL d=63mm. |  |  |  |  | Unidad: U |
| Detalle: |  |  |  |  | Código: 457 |
| MATERIALES |  |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. | COSTO |
|  |  |  | A | B | C = A x B |
| unión gibault AL d=63mm |  | u | 1 | 60.43 | 60.430 |
| Subtotal O |  |  |  |  | 60.430 |
| EQUIPOS |  |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | TARIFA | COSTO HORA | RENDIMIENTO H/U | COSTO |
|  | A | B | C = A x B | R | D = C x R |
| Herramienta menor (5% MO) |  |  |  |  | 0.072 |
| Subtotal M |  |  |  |  | 0.072 |
| MANO DE OBRA |  |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | JORNAL/HR | COSTO HORA | RENDIMIENTO H/U | COSTO |
|  | A | B | C = A x B | R | D = C x R |
| Ayudante de plomero | 0.13 | 4.34 | 0.5642 | 1 | 0.564 |
| Plomero | 0.2 | 4.39 | 0.878 | 1 | 0.878 |
| Subtotal N |  |  |  |  | 1.442 |
| TRANSPORTE |  |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | TARIFA | COSTO |
|  |  |  | A | B | C = A x B |
| unión gibault AL d=63mm |  | u | 1 | 0.15 | 0.150 |
| Subtotal P |  |  |  |  | 0.150 |
|  |  | TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) |  |  | 62.094 |
|  |  | INDIRECTOS 13 % |  |  | 8.072 |
|  |  | UTILIDAD 5 % |  |  | 3.105 |
|  |  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  | 73.271 |
|  |  | VALOR OFERTADO |  |  | 73.27 |
| Son: SETENTA Y TRES dolares con VEINTISIETE centavos |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  | Hoja 38 de 60 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rubro: Sum/Ins/Tra Unión Gibault HF Asimétrica d=160mm. |  |  |  |  | Unidad: U |
| Detalle: |  |  |  |  | Código: 434 |
| MATERIALES |  |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. | COSTO |
|  |  |  | A | B | C = A x B |
| unión gibault d=160 mm asim. |  | u | 1 | 45 | 45.000 |
| Subtotal O |  |  |  |  | 45.000 |
| EQUIPOS |  |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | TARIFA | COSTO HORA | RENDIMIENTO H/U | COSTO |
|  | A | B | C = A x B | R | D = C x R |
| Herramienta menor (5% MO) |  |  |  |  | 0.135 |
| Subtotal M |  |  |  |  | 0.135 |
| MANO DE OBRA |  |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | JORNAL/HR | COSTO HORA | RENDIMIENTO H/U | COSTO |
|  | A | B | C = A x B | R | D = C x R |
| Ayudante de plomero | 0.216 | 4.34 | 0.93744 | 1 | 0.937 |
| Plomero | 0.4 | 4.39 | 1.756 | 1 | 1.756 |
| Subtotal N |  |  |  |  | 2.693 |
| TRANSPORTE |  |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | TARIFA | COSTO |
|  |  |  | A | B | C = A x B |
| unión gibault d=160 mm asim. |  | u | 1 | 0.3 | 0.300 |
| Subtotal P |  |  |  |  | 0.300 |
|  |  | TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) |  |  | 48.128 |
|  |  | INDIRECTOS 13 % |  |  | 6.257 |
|  |  | UTILIDAD 5 % |  |  | 2.406 |
|  |  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  | 56.792 |
|  |  | VALOR OFERTADO |  |  | 56.79 |
| Son: CINCUENTA Y SEIS dolares con SETENTA Y NUEVE centavos |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  | Hoja 39 de 60 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rubro: Replanteo y nivelación para edificaciones. |  |  |  |  | Unidad: M2 |
| Detalle: |  |  |  |  | Código: 107 |
| MATERIALES |  |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. | COSTO |
|  |  |  | A | B | C = A x B |
| Clavos 2 1/2" |  | kg | 0.05 | 1.7 | 0.085 |
| tiras (2.4x0.025x0.025) - Metros |  | m | 0.25 | 0.37 | 0.093 |
| Subtotal O |  |  |  |  | 0.178 |
| EQUIPOS |  |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | TARIFA | COSTO HORA | RENDIMIENTO H/U | COSTO |
|  | A | B | C = A x B | R | D = C x R |
| Herramienta menor (5% MO) |  |  |  |  | 0.082 |
| Estación Total | 0.15 | 7.5 | 1.125 | 1.186 | 1.334 |
| Subtotal M |  |  |  |  | 1.416 |
| MANO DE OBRA |  |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | JORNAL/HR | COSTO HORA | RENDIMIENTO H/U | COSTO |
|  | A | B | C = A x B | R | D = C x R |
| Cadenero | 0.15 | 4.39 | 0.6585 | 1.186 | 0.781 |
| TOPOGRAFO (En Construcción) | 0.15 | 4.87 | 0.7305 | 1.186 | 0.866 |
| Subtotal N |  |  |  |  | 1.647 |
| TRANSPORTE |  |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | TARIFA | COSTO |
|  |  |  | A | B | C = A x B |
| Clavos 2 1/2" |  | kg | 0.05 | 0.01 | 0.001 |
| tiras (2.4x0.025x0.025) - Metros |  | m | 0.25 | 0.1 | 0.025 |
| Subtotal P |  |  |  |  | 0.026 |
|  |  | TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) |  |  | 3.267 |
|  |  | INDIRECTOS 13 % |  |  | 0.425 |
|  |  | UTILIDAD 5 % |  |  | 0.163 |
|  |  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  | 3.855 |
|  |  | VALOR OFERTADO |  |  | 3.86 |
| Son: TRES dolares con OCHENTA Y SEIS centavos |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  | Hoja 40 de 60 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rubro: Excavación de suelo natural <2m (manual). |  |  |  |  | Unidad: M3 |
| Detalle: |  |  |  |  | Código: 169 |
| MATERIALES |  |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. | COSTO |
|  |  |  | A | B | C = A x B |
| Subtotal O |  |  |  |  | 0.000 |
| EQUIPOS |  |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | TARIFA | COSTO HORA | RENDIMIENTO H/U | COSTO |
|  | A | B | C = A x B | R | D = C x R |
| Herramienta menor (5% MO) |  |  |  |  | 0.542 |
| Subtotal M |  |  |  |  | 0.542 |
| MANO DE OBRA |  |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | JORNAL/HR | COSTO HORA | RENDIMIENTO H/U | COSTO |
|  | A | B | C = A x B | R | D = C x R |
| Peón | 1.8 | 4.34 | 7.812 | 1.057 | 8.257 |
| Maestro mayor en ejecucion de obras civiles | 0.5 | 4.87 | 2.435 | 1.057 | 2.574 |
| Subtotal N |  |  |  |  | 10.831 |
| TRANSPORTE |  |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | TARIFA | COSTO |
|  |  |  | A | B | C = A x B |
| Subtotal P |  |  |  |  | 0.000 |
|  |  | TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) |  |  | 11.373 |
|  |  | INDIRECTOS 13 % |  |  | 1.479 |
|  |  | UTILIDAD 5 % |  |  | 0.569 |
|  |  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  | 13.420 |
|  |  | VALOR OFERTADO |  |  | 13.42 |
| Son: TRECE dolares con CUARENTA Y DOS centavos |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  | Hoja 41 de 60 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rubro: Desalojo a máquina (dist= 5 km). |  |  |  |  | Unidad: M3 |
| Detalle: Distancia minima desalojo = 3.00 km. |  |  |  |  | Código: 184 |
| MATERIALES |  |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. | COSTO |
|  |  |  | A | B | C = A x B |
| Subtotal O |  |  |  |  | 0.000 |
| EQUIPOS |  |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | TARIFA | COSTO HORA | RENDIMIENTO H/U | COSTO |
|  | A | B | C = A x B | R | D = C x R |
| Herramienta menor (5% MO) |  |  |  |  | 0.040 |
| Cargadora Frontal | 0.02 | 55 | 1.1 | 1.091 | 1.200 |
| Volqueta 12m3 | 0.1 | 35 | 3.5 | 1.091 | 3.819 |
| Subtotal M |  |  |  |  | 5.059 |
| MANO DE OBRA |  |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | JORNAL/HR | COSTO HORA | RENDIMIENTO H/U | COSTO |
|  | A | B | C = A x B | R | D = C x R |
| OPERADOR cargadora frontal | 0.02 | 4.87 | 0.0974 | 1.091 | 0.106 |
| Chofer profesional de volqueta | 0.1 | 6.38 | 0.638 | 1.091 | 0.696 |
| Subtotal N |  |  |  |  | 0.802 |
| TRANSPORTE |  |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | TARIFA | COSTO |
|  |  |  | A | B | C = A x B |
| Subtotal P |  |  |  |  | 0.000 |
|  |  | TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) |  |  | 5.861 |
|  |  | INDIRECTOS 13 % |  |  | 0.762 |
|  |  | UTILIDAD 5 % |  |  | 0.293 |
|  |  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  | 6.916 |
|  |  | VALOR OFERTADO |  |  | 6.92 |
| Son: SEIS dolares con NOVENTA Y DOS centavos |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  | Hoja 42 de 60 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rubro: Relleno compactado (suelo natural). |  |  |  |  | Unidad: M3 |
| Detalle: Compactación por capas de 20cm. |  |  |  |  | Código: 187 |
| MATERIALES |  |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. | COSTO |
|  |  |  | A | B | C = A x B |
| Subtotal O |  |  |  |  | 0.000 |
| EQUIPOS |  |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | TARIFA | COSTO HORA | RENDIMIENTO H/U | COSTO |
|  | A | B | C = A x B | R | D = C x R |
| Herramienta menor (5% MO) |  |  |  |  | 0.125 |
| Vibro compactador(de plancha) | 0.2 | 4.25 | 0.85 | 1.115 | 0.948 |
| Subtotal M |  |  |  |  | 1.073 |
| MANO DE OBRA |  |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | JORNAL/HR | COSTO HORA | RENDIMIENTO H/U | COSTO |
|  | A | B | C = A x B | R | D = C x R |
| Peón | 0.35 | 4.34 | 1.519 | 1.115 | 1.694 |
| Maestro mayor en ejecucion de obras civiles | 0.15 | 4.87 | 0.7305 | 1.115 | 0.815 |
| Subtotal N |  |  |  |  | 2.508 |
| TRANSPORTE |  |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | TARIFA | COSTO |
|  |  |  | A | B | C = A x B |
| Subtotal P |  |  |  |  | 0.000 |
|  |  | TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) |  |  | 3.581 |
|  |  | INDIRECTOS 13 % |  |  | 0.466 |
|  |  | UTILIDAD 5 % |  |  | 0.179 |
|  |  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  | 4.226 |
|  |  | VALOR OFERTADO |  |  | 4.23 |
| Son: CUATRO dolares con VEINTITRÉS centavos |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  | Hoja 43 de 60 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rubro: Sum/Ins/Tra Collarín PVC d=160mm x 1/2". |  |  |  |  | Unidad: U |
| Detalle: |  |  |  |  | Código: 933 |
| MATERIALES |  |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. | COSTO |
|  |  |  | A | B | C = A x B |
| Collarín PVC 160mmx1/2" |  | u | 1 | 20.3 | 20.300 |
| Subtotal O |  |  |  |  | 20.300 |
| EQUIPOS |  |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | TARIFA | COSTO HORA | RENDIMIENTO H/U | COSTO |
|  | A | B | C = A x B | R | D = C x R |
| Herramienta menor (5% MO) |  |  |  |  | 0.052 |
| Subtotal M |  |  |  |  | 0.052 |
| MANO DE OBRA |  |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | JORNAL/HR | COSTO HORA | RENDIMIENTO H/U | COSTO |
|  | A | B | C = A x B | R | D = C x R |
| Ayudante de Albañil | 0.1 | 4.34 | 0.434 | 0.95 | 0.412 |
| Albañil | 0.15 | 4.39 | 0.6585 | 0.95 | 0.626 |
| Subtotal N |  |  |  |  | 1.038 |
| TRANSPORTE |  |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | TARIFA | COSTO |
|  |  |  | A | B | C = A x B |
| Collarín PVC 160mmx1/2" |  | u | 1 | 0.1 | 0.100 |
| Subtotal P |  |  |  |  | 0.100 |
|  |  | TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) |  |  | 21.490 |
|  |  | INDIRECTOS 13 % |  |  | 2.794 |
|  |  | UTILIDAD 5 % |  |  | 1.074 |
|  |  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  | 25.358 |
|  |  | VALOR OFERTADO |  |  | 25.36 |
| Son: VEINTICINCO dolares con TREINTA Y SEIS centavos |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  | Hoja 44 de 60 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rubro: Sum/Ins/Tra Tubería PVC presión roscable d=1/2". |  |  |  |  | Unidad: m |
| Detalle: |  |  |  |  | Código: 938 |
| MATERIALES |  |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. | COSTO |
|  |  |  | A | B | C = A x B |
| Teflon Industrial |  | u | 0.7 | 0.6 | 0.420 |
| tubería PVC presión roscable 1/2" |  | m | 1 | 1.54 | 1.540 |
| Subtotal O |  |  |  |  | 1.960 |
| EQUIPOS |  |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | TARIFA | COSTO HORA | RENDIMIENTO H/U | COSTO |
|  | A | B | C = A x B | R | D = C x R |
| Herramienta menor (5% MO) |  |  |  |  | 0.053 |
| Subtotal M |  |  |  |  | 0.053 |
| MANO DE OBRA |  |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | JORNAL/HR | COSTO HORA | RENDIMIENTO H/U | COSTO |
|  | A | B | C = A x B | R | D = C x R |
| Ayudante de Albañil | 0.1 | 4.34 | 0.434 | 0.97 | 0.421 |
| Albañil | 0.15 | 4.39 | 0.6585 | 0.97 | 0.639 |
| Subtotal N |  |  |  |  | 1.060 |
| TRANSPORTE |  |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | TARIFA | COSTO |
|  |  |  | A | B | C = A x B |
| Teflon Industrial |  | u | 0.7 | 0.05 | 0.035 |
| tubería PVC presión roscable 1/2" |  | m | 1 | 0.05 | 0.050 |
| Subtotal P |  |  |  |  | 0.085 |
|  |  | TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) |  |  | 3.158 |
|  |  | INDIRECTOS 13 % |  |  | 0.411 |
|  |  | UTILIDAD 5 % |  |  | 0.158 |
|  |  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  | 3.726 |
|  |  | VALOR OFERTADO |  |  | 3.73 |
| Son: TRES dolares con SETENTA Y TRES centavos |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  | Hoja 45 de 60 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rubro: Sum/Ins/Tra Válvula de Compuerta HD E/L d=50mm. |  |  |  |  | Unidad: U |
| Detalle: Revestimiento epóxico pn16. |  |  |  |  | Código: 381 |
| MATERIALES |  |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. | COSTO |
|  |  |  | A | B | C = A x B |
| válvula compuerta HF. d=50 mm |  | u | 1 | 150 | 150.000 |
| Subtotal O |  |  |  |  | 150.000 |
| EQUIPOS |  |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | TARIFA | COSTO HORA | RENDIMIENTO H/U | COSTO |
|  | A | B | C = A x B | R | D = C x R |
| Herramienta menor (5% MO) |  |  |  |  | 0.192 |
| Subtotal M |  |  |  |  | 0.192 |
| MANO DE OBRA |  |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | JORNAL/HR | COSTO HORA | RENDIMIENTO H/U | COSTO |
|  | A | B | C = A x B | R | D = C x R |
| Ayudante de plomero | 0.3 | 4.34 | 1.302 | 1 | 1.302 |
| Plomero | 0.58 | 4.39 | 2.5462 | 1 | 2.546 |
| Subtotal N |  |  |  |  | 3.848 |
| TRANSPORTE |  |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | TARIFA | COSTO |
|  |  |  | A | B | C = A x B |
| válvula compuerta HF. d=50 mm |  | u | 1 | 0.3 | 0.300 |
| Subtotal P |  |  |  |  | 0.300 |
|  |  | TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) |  |  | 154.340 |
|  |  | INDIRECTOS 13 % |  |  | 20.064 |
|  |  | UTILIDAD 5 % |  |  | 7.717 |
|  |  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  | 182.121 |
|  |  | VALOR OFERTADO |  |  | 182.12 |
| Son: CIENTO OCHENTA Y DOS dolares con DOCE centavos |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  | Hoja 46 de 60 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rubro: Sum/Ins/Tra Válvula aire d=2" aluminio. |  |  |  |  | Unidad: U |
| Detalle: Inc. accesorios de instalación. |  |  |  |  | Código: 421 |
| MATERIALES |  |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. | COSTO |
|  |  |  | A | B | C = A x B |
| válvula de aire RH 2" aluminio |  | u | 1 | 280 | 280.000 |
| Subtotal O |  |  |  |  | 280.000 |
| EQUIPOS |  |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | TARIFA | COSTO HORA | RENDIMIENTO H/U | COSTO |
|  | A | B | C = A x B | R | D = C x R |
| Herramienta menor (5% MO) |  |  |  |  | 0.190 |
| Subtotal M |  |  |  |  | 0.190 |
| MANO DE OBRA |  |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | JORNAL/HR | COSTO HORA | RENDIMIENTO H/U | COSTO |
|  | A | B | C = A x B | R | D = C x R |
| Ayudante de plomero | 0.3 | 4.34 | 1.302 | 1 | 1.302 |
| Plomero | 0.57 | 4.39 | 2.5023 | 1 | 2.502 |
| Subtotal N |  |  |  |  | 3.804 |
| TRANSPORTE |  |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | TARIFA | COSTO |
|  |  |  | A | B | C = A x B |
| válvula de aire RH 2" aluminio |  | u | 1 | 0.3 | 0.300 |
| Subtotal P |  |  |  |  | 0.300 |
|  |  | TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) |  |  | 284.294 |
|  |  | INDIRECTOS 13 % |  |  | 36.958 |
|  |  | UTILIDAD 5 % |  |  | 14.215 |
|  |  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  | 335.467 |
|  |  | VALOR OFERTADO |  |  | 335.47 |
| Son: TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO dolares con CUARENTA Y SIETE centavos |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  | Hoja 47 de 60 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rubro: Sum/Ins/Tra Neplo PVC d=1/2" x 20cm. |  |  |  |  | Unidad: U |
| Detalle: |  |  |  |  | Código: 943 |
| MATERIALES |  |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. | COSTO |
|  |  |  | A | B | C = A x B |
| Neplo PVC 1/2" x 20 cm |  | u | 1 | 0.52 | 0.520 |
| Teflon Industrial |  | u | 0.6 | 0.6 | 0.360 |
| Subtotal O |  |  |  |  | 0.880 |
| EQUIPOS |  |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | TARIFA | COSTO HORA | RENDIMIENTO H/U | COSTO |
|  | A | B | C = A x B | R | D = C x R |
| Herramienta menor (5% MO) |  |  |  |  | 0.052 |
| Subtotal M |  |  |  |  | 0.052 |
| MANO DE OBRA |  |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | JORNAL/HR | COSTO HORA | RENDIMIENTO H/U | COSTO |
|  | A | B | C = A x B | R | D = C x R |
| Ayudante de plomero | 0.1 | 4.34 | 0.434 | 0.95 | 0.412 |
| Plomero | 0.15 | 4.39 | 0.6585 | 0.95 | 0.626 |
| Subtotal N |  |  |  |  | 1.038 |
| TRANSPORTE |  |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | TARIFA | COSTO |
|  |  |  | A | B | C = A x B |
| Neplo PVC 1/2" x 20 cm |  | u | 1 | 0.05 | 0.050 |
| Teflon Industrial |  | u | 0.6 | 0.05 | 0.030 |
| Subtotal P |  |  |  |  | 0.080 |
|  |  | TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) |  |  | 2.050 |
|  |  | INDIRECTOS 13 % |  |  | 0.266 |
|  |  | UTILIDAD 5 % |  |  | 0.102 |
|  |  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  | 2.419 |
|  |  | VALOR OFERTADO |  |  | 2.42 |
| Son: DOS dolares con CUARENTA Y DOS centavos |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  | Hoja 48 de 60 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rubro: Sum/Ins/Tra Acero de Refuerzo fy=4200 kg/cm2. - de h=12 a 16m. |  |  |  |  | Unidad: Kg |
| Detalle: Trabajo en alturas. |  |  |  |  | Código: 332 |
| MATERIALES |  |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. | COSTO |
|  |  |  | A | B | C = A x B |
| Acero de refuerzo fy=4200kg/cm2 |  | kg | 1.05 | 1.35 | 1.418 |
| Alambre galvanizado # 18 |  | kg | 0.05 | 2.36 | 0.118 |
| Subtotal O |  |  |  |  | 1.536 |
| EQUIPOS |  |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | TARIFA | COSTO HORA | RENDIMIENTO H/U | COSTO |
|  | A | B | C = A x B | R | D = C x R |
| Herramienta menor (5% MO) |  |  |  |  | 0.072 |
| Cortadora de Hierro | 0.04 | 3.5 | 0.14 | 1 | 0.140 |
| Subtotal M |  |  |  |  | 0.212 |
| MANO DE OBRA |  |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | JORNAL/HR | COSTO HORA | RENDIMIENTO H/U | COSTO |
|  | A | B | C = A x B | R | D = C x R |
| Ayudante de fierrero | 0.2 | 4.34 | 0.868 | 1 | 0.868 |
| Fierrero | 0.12 | 4.39 | 0.5268 | 1 | 0.527 |
| Maestro mayor en ejecucion de obras civiles | 0.01 | 4.87 | 0.0487 | 1 | 0.049 |
| Subtotal N |  |  |  |  | 1.444 |
| TRANSPORTE |  |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | TARIFA | COSTO |
|  |  |  | A | B | C = A x B |
| Acero de refuerzo fy=4200kg/cm2 |  | kg | 1.05 | 0.1 | 0.105 |
| Alambre galvanizado # 18 |  | kg | 0.05 | 0.1 | 0.005 |
| Subtotal P |  |  |  |  | 0.110 |
|  |  | TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) |  |  | 3.302 |
|  |  | INDIRECTOS 13 % |  |  | 0.429 |
|  |  | UTILIDAD 5 % |  |  | 0.165 |
|  |  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  | 3.896 |
|  |  | VALOR OFERTADO |  |  | 3.90 |
| Son: TRES dolares con NOVENTA centavos |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Hoja 49 de 60 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rubro: Hormigón Simple en replantillos f`c=140 kg/cm2. |  |  |  |  |  |  |  |  | Unidad: M3 |  |
| Detalle: |  |  |  |  |  |  |  |  | Código: 211 |  |
| MATERIALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD |  | CANTIDAD |  | PRECIO UNIT. |  | COSTO |  |
|  |  |  |  |  | A |  | B |  | C = A x B |  |
| Cemento Portland |  |  | kg |  | 233.5 |  | 0.17 |  | 39.695 |  |
| Agua en m3 |  |  | m3 |  | 0.18 |  | 1.05 |  | 0.189 |  |
| Ripio (3/4") - material triturado |  |  | m3 |  | 0.63 |  | 13.8 |  | 8.694 |  |
| Arena |  |  | m3 |  | 0.58 |  | 9.78 |  | 5.672 |  |
| Subtotal O |  |  |  |  |  |  |  |  | 54.250 |  |
| EQUIPOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN | CANTIDAD |  | TARIFA |  | COSTO HORA |  | RENDIMIENTO H/U |  | COSTO |  |
|  | A |  | B |  | C = A x B |  | R |  | D = C x R |  |
| Herramienta menor (5% MO) |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.416 |  |
| Concretera 1 Saco | 1.5 |  | 6.5 |  | 9.75 |  | 1.0028 |  | 9.777 |  |
| Vibrador | 0.7 |  | 3.5 |  | 2.45 |  | 1.0028 |  | 2.457 |  |
| Subtotal M |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.650 |  |
| MANO DE OBRA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN | CANTIDAD |  | JORNAL/HR |  | COSTO HORA |  | RENDIMIENTO H/U |  | COSTO |  |
|  | A |  | B |  | C = A x B |  | R |  | D = C x R |  |
| Ayudante de Albañil | 13 |  | 4.34 |  | 56.42 |  | 1.0028 |  | 56.578 |  |
| Albañil | 2.5 |  | 4.39 |  | 10.975 |  | 1.0028 |  | 11.006 |  |
| Maestro mayor en ejecucion de obras civiles | 0.15 |  | 4.87 |  | 0.7305 |  | 1.0028 |  | 0.733 |  |
| Subtotal N |  |  |  |  |  |  |  |  | 68.316 |  |
| TRANSPORTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD |  | CANTIDAD |  | TARIFA |  | COSTO |  |
|  |  |  |  |  | A |  | B |  | C = A x B |  |
| Cemento Portland |  |  | kg |  | 233.5 |  | 0.003 |  | 0.701 |  |
| Agua en m3 |  |  | m3 |  | 0.18 |  | 2.5 |  | 0.450 |  |
| Ripio (3/4") - material triturado |  |  | m3 |  | 0.63 |  | 3.7 |  | 2.331 |  |
| Arena |  |  | m3 |  | 0.58 |  | 3.7 |  | 2.146 |  |
| Subtotal P |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.628 |  |
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) |  |  |  |  |  | 143.844 |  |
|  |  |  | INDIRECTOS 13 % |  |  |  |  |  | 18.700 |  |
|  |  |  | UTILIDAD 5 % |  |  |  |  |  | 7.192 |  |
|  |  |  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  |  |  | 169.736 |  |
|  |  |  | VALOR OFERTADO |  |  |  |  |  | 169.74 |  |
| Son: CIENTO SESENTA Y NUEVE dolares con SETENTA Y CUATRO centavos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rubro: Hormigón simple f`c=210 kg/cm2 con encofrado. |  |  |  | Código216 |  | Hoja 50 de 60 |  |  |  | Unidad: M3 |  |
| MATERIALES |  |  |  | UNIDAD |  | CANTIDAD |  | PRECIO UNIT. |  | COSTO |  |
| DESCRIPCIÓN |  |  |  |  |  | A |  | B |  | C = A x B |  |
| Cemento Portland |  |  |  | kg |  | 350 |  | 0.17 |  | 59.500 |  |
| Clavos 2 1/2" |  |  |  | kg |  | 0.5 |  | 1.7 |  | 0.850 |  |
| Agua en m3 |  |  |  | m3 |  | 0.226 |  | 1.05 |  | 0.237 |  |
| alfajias 0.04*0.04*2.40 m |  |  |  | u |  | 3.77 |  | 1.5 |  | 5.655 |  |
| Ripio (3/4") - material triturado |  |  |  | m3 |  | 1 |  | 13.8 |  | 13.800 |  |
| Arena |  |  |  | m3 |  | 0.58 |  | 9.78 |  | 5.672 |  |
| Tabla de encofrado 0.30*2.40 m |  |  |  | u |  | 7.53 |  | 3.5 |  | 26.355 |  |
| Subtotal O |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 112.069 |  |
| EQUIPOS |  | CANTIDAD |  | TARIFA |  | COSTO HORA |  | RENDIMIENTO H/U |  | COSTO |  |
| DESCRIPCIÓN |  | A |  | B |  | C = A x B |  | R |  | D = C x R |  |
| Herramienta menor (5% MO) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.519 |  |
| Concretera 1 Saco |  | 1.5 |  | 6.5 |  | 9.75 |  | 1 |  | 9.750 |  |
| Vibrador |  | 1.5 |  | 3.5 |  | 5.25 |  | 1 |  | 5.250 |  |
| Subtotal M |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18.519 |  |
| MANO DE OBRA |  | CANTIDAD |  | JORNAL/HR |  | COSTO HORA |  | RENDIMIENTO H/U |  | COSTO |  |
| DESCRIPCIÓN |  | A |  | B |  | C = A x B |  | R |  | D = C x R |  |
| Ayudante de Albañil |  | 12 |  | 4.34 |  | 52.08 |  | 1 |  | 52.080 |  |
| Albañil |  | 3 |  | 4.39 |  | 13.17 |  | 1 |  | 13.170 |  |
| Encofrador o carpintero de ribera |  | 1 |  | 4.39 |  | 4.39 |  | 1 |  | 4.390 |  |
| Maestro mayor en ejecucion de obras civiles |  | 0.15 |  | 4.87 |  | 0.7305 |  | 1 |  | 0.731 |  |
| Subtotal N |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70.371 |  |
| TRANSPORTE |  |  |  | UNIDAD |  | CANTIDAD |  | TARIFA |  | COSTO |  |
| DESCRIPCIÓN |  |  |  |  |  | A |  | B |  | C = A x B |  |
| Cemento Portland |  |  |  | kg |  | 350 |  | 0.003 |  | 1.050 |  |
| Clavos 2 1/2" |  |  |  | kg |  | 0.5 |  | 0.05 |  | 0.025 |  |
| Agua en m3 |  |  |  | m3 |  | 0.226 |  | 2.5 |  | 0.565 |  |
| alfajias 0.04*0.04*2.40 m |  |  |  | u |  | 3.74 |  | 0.1 |  | 0.374 |  |
| Ripio (3/4") - material triturado |  |  |  | m3 |  | 1 |  | 3.7 |  | 3.700 |  |
| Arena |  |  |  | m3 |  | 0.58 |  | 3.7 |  | 2.146 |  |
| Tabla de encofrado 0.30*2.40 m |  |  |  | u |  | 7.53 |  | 0.25 |  | 1.883 |  |
| Subtotal P |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.743 |  |
|  |  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) |  |  |  |  |  | 210.702 |  |
|  |  |  |  | INDIRECTOS 13 % |  |  |  |  |  | 27.391 |  |
|  |  |  |  | UTILIDAD 5 % |  |  |  |  |  | 10.535 |  |
|  |  |  |  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  |  |  | 248.628 |  |
|  |  |  |  | VALOR OFERTADO |  |  |  |  |  | 248.63 |  |
| Son: DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO dolares con SESENTA Y TRES centavos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  | Hoja 51 de 60 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rubro: Sum/Ins/Tra Tapa Pozo R con cerco HD d=600mm - EPMAPA-SD. |  |  |  |  | Unidad: U |
| Detalle: RTE INEN 062, NTE INEN¦ 2496, 2481 y 2499. |  |  |  |  | Código: 990 |
| MATERIALES |  |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. | COSTO |
|  |  |  | A | B | C = A x B |
| Cemento Portland |  | kg | 15 | 0.17 | 2.550 |
| Agua en m3 |  | m3 | 0.03 | 1.05 | 0.032 |
| Ripio (3/4") - material triturado |  | m3 | 0.1 | 13.8 | 1.380 |
| Arena |  | m3 | 0.06 | 9.78 | 0.587 |
| tapa con cerco HD D600 |  | u | 1 | 197 | 197.000 |
| Subtotal O |  |  |  |  | 201.549 |
| EQUIPOS |  |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | TARIFA | COSTO HORA | RENDIMIENTO H/U | COSTO |
|  | A | B | C = A x B | R | D = C x R |
| Herramienta menor (5% MO) |  |  |  |  | 1.017 |
| Subtotal M |  |  |  |  | 1.017 |
| MANO DE OBRA |  |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | JORNAL/HR | COSTO HORA | RENDIMIENTO H/U | COSTO |
|  | A | B | C = A x B | R | D = C x R |
| Ayudante de Albañil | 3 | 4.34 | 13.02 | 1 | 13.020 |
| Albañil | 1 | 4.39 | 4.39 | 1 | 4.390 |
| Maestro mayor en ejecucion de obras civiles | 0.6 | 4.87 | 2.922 | 1 | 2.922 |
| Subtotal N |  |  |  |  | 20.332 |
| TRANSPORTE |  |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | TARIFA | COSTO |
|  |  |  | A | B | C = A x B |
| Cemento Portland |  | kg | 15 | 0.003 | 0.045 |
| Agua en m3 |  | m3 | 0.03 | 2.5 | 0.075 |
| Ripio (3/4") - material triturado |  | m3 | 0.1 | 3.7 | 0.370 |
| Arena |  | m3 | 0.06 | 3.7 | 0.222 |
| tapa con cerco HD D600 |  | u | 1 | 1.5 | 1.500 |
| Subtotal P |  |  |  |  | 2.212 |
|  |  | TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) |  |  | 225.110 |
|  |  | INDIRECTOS 13 % |  |  | 29.264 |
|  |  | UTILIDAD 5 % |  |  | 11.256 |
|  |  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  | 265.630 |
|  |  | VALOR OFERTADO |  |  | 265.63 |
| Son: DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO dolares con SESENTA Y TRES centavos |  |  |  |  |  |

| Rubro: Replanteo y nivelación para redes hidrosanitarias. |  |  |  |  |  |  | Hoja 52 de 60 |  | Unidad: M |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Detalle: |  |  |  |  |  |  |  |  | Código: 103 |  |
| MATERIALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD |  | CANTIDAD |  | PRECIO UNIT. |  | COSTO |  |
|  |  |  |  |  | A |  | B |  | C = A x B |  |
| Estacas (30 cm) |  |  | u |  | 0.3 |  | 0.35 |  | 0.105 |  |
| Pintura esmalte |  |  | gal |  | 0.001 |  | 18.25 |  | 0.018 |  |
| tiras (2.4x0.025x0.025) - Metros |  |  | m |  | 0.3 |  | 0.37 |  | 0.111 |  |
| Subtotal O |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.234 |  |
| EQUIPOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN | CANTIDAD |  | TARIFA |  | COSTO HORA |  | RENDIMIENTO H/U |  | COSTO |  |
|  | A |  | B |  | C = A x B |  | R |  | D = C x R |  |
| Herramienta menor (5% MO) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.005 |  |
| Nivel Laser | 0.02 |  | 1.5 |  | 0.03 |  | 0.38 |  | 0.011 |  |
| Estación Total | 0.02 |  | 7.5 |  | 0.15 |  | 0.38 |  | 0.057 |  |
| Subtotal M |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.073 |  |
| MANO DE OBRA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN | CANTIDAD |  | JORNAL/HR |  | COSTO HORA |  | RENDIMIENTO H/U |  | COSTO |  |
|  | A |  | B |  | C = A x B |  | R |  | D = C x R |  |
| Peón | 0.02 |  | 4.34 |  | 0.0868 |  | 0.38 |  | 0.033 |  |
| Cadenero | 0.02 |  | 4.39 |  | 0.0878 |  | 0.38 |  | 0.033 |  |
| TOPOGRAFO (En Construcción) | 0.02 |  | 4.87 |  | 0.0974 |  | 0.38 |  | 0.037 |  |
| Subtotal N |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.103 |  |
| TRANSPORTE |  |  | UNIDAD |  | CANTIDAD |  | TARIFA |  | COSTO |  |
| DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | A |  | B |  | C = A x B |  |
| Estacas (30 cm) |  |  | u |  | 0.3 |  | 0.1 |  | 0.030 |  |
| Pintura esmalte |  |  | gal |  | 0.001 |  | 0.1 |  | 0.000 |  |
| tiras (2.4x0.025x0.025) - Metros |  |  | m |  | 0.3 |  | 0.1 |  | 0.030 |  |
| Subtotal P |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.060 |  |
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) |  |  |  |  |  | 0.470 |  |
|  |  |  | INDIRECTOS 13 % |  |  |  |  |  | 0.061 |  |
|  |  |  | UTILIDAD 5 % |  |  |  |  |  | 0.024 |  |
|  |  |  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  |  |  | 0.555 |  |
|  |  |  | VALOR OFERTADO |  |  |  |  |  | 0.56 |  |
| Son: CERO dolares con CINCUENTA Y SEIS centavos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Hoja 53 de 60 |  |
| Rubro: Excavación de suelo natural <2 m (a máquina). |  |  |  |  |  |  |  | Unidad: M3 |  |
| Detalle: |  |  |  |  |  |  |  | Código: 164 |  |
| MATERIALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD |  | CANTIDAD |  | PRECIO UNIT. |  | COSTO |  |
|  |  |  |  | A |  | B |  | C = A x B |  |
| Subtotal O |  |  |  |  |  |  |  | 0.000 |  |
| EQUIPOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | TARIFA |  | COSTO HORA |  | RENDIMIENTO H/U |  | COSTO |  |
|  | A | B |  | C = A x B |  | R |  | D = C x R |  |
| Herramienta menor (5% MO) |  |  |  |  |  |  |  | 0.023 |  |
| Retroexcavadora (de llanta) | 1 | 35 |  | 35 |  | 0.0507 |  | 1.775 |  |
| Subtotal M |  |  |  |  |  |  |  | 1.798 |  |
| MANO DE OBRA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | JORNAL/HR |  | COSTO HORA |  | RENDIMIENTO H/U |  | COSTO |  |
|  | A | B |  | C = A x B |  | R |  | D = C x R |  |
| Peón | 1 | 4.34 |  | 4.34 |  | 0.0507 |  | 0.220 |  |
| OPERADOR Retroexcavadora | 1 | 4.87 |  | 4.87 |  | 0.0507 |  | 0.247 |  |
| Subtotal N |  |  |  |  |  |  |  | 0.467 |  |
| TRANSPORTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD |  | CANTIDAD |  | TARIFA |  | COSTO |  |
|  |  |  |  | A |  | B |  | C = A x B |  |
| Subtotal P |  |  |  |  |  |  |  | 0.000 |  |
|  |  | TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) |  |  |  |  |  | 2.265 |  |
|  |  | INDIRECTOS 13 % |  |  |  |  |  | 0.294 |  |
|  |  | UTILIDAD 5 % |  |  |  |  |  | 0.113 |  |
|  |  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  |  |  | 2.673 |  |
|  |  | VALOR OFERTADO |  |  |  |  |  | 2.67 |  |
| Son: DOS dolares con SESENTA Y SIETE centavos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  | Hoja 54 de 60 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rubro: Rasanteo y preparación zanja (inc. Cama de arena). |  |  |  |  | Unidad: M2 |
| Detalle: e=10 cm, para tubería de infraestructura sanitaria. |  |  |  |  | Código: 146 |
| MATERIALES |  |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. | COSTO |
|  |  |  | A | B | C = A x B |
| Arena |  | m3 | 0.1 | 9.78 | 0.978 |
| Subtotal O |  |  |  |  | 0.978 |
| EQUIPOS |  |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | TARIFA | COSTO HORA | RENDIMIENTO H/U | COSTO |
|  | A | B | C = A x B | R | D = C x R |
| Herramienta menor (5% MO) |  |  |  |  | 0.079 |
| Subtotal M |  |  |  |  | 0.079 |
| MANO DE OBRA |  |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | JORNAL/HR | COSTO HORA | RENDIMIENTO H/U | COSTO |
|  | A | B | C = A x B | R | D = C x R |
| Peón | 0.35 | 4.34 | 1.519 | 1.04 | 1.580 |
| Subtotal N |  |  |  |  | 1.580 |
| TRANSPORTE |  |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | TARIFA | COSTO |
|  |  |  | A | B | C = A x B |
| Arena |  | m3 | 0.1 | 3.7 | 0.370 |
| Subtotal P |  |  |  |  | 0.370 |
|  |  | TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) |  |  | 3.007 |
|  |  | INDIRECTOS 13 % |  |  | 0.391 |
|  |  | UTILIDAD 5 % |  |  | 0.150 |
|  |  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  | 3.548 |
|  |  | VALOR OFERTADO |  |  | 3.55 |
| Son: TRES dolares con CINCUENTA Y CINCO centavos |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  | Hoja 55 de 60 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rubro: Relleno compactado (suelo natural). |  |  |  |  | Unidad: M3 |
| Detalle: Compactación por capas de 20cm. |  |  |  |  | Código: 187 |
| MATERIALES |  |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. | COSTO |
|  |  |  | A | B | C = A x B |
| Subtotal O |  |  |  |  | 0.000 |
| EQUIPOS |  |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | TARIFA | COSTO HORA | RENDIMIENTO H/U | COSTO |
|  | A | B | C = A x B | R | D = C x R |
| Herramienta menor (5% MO) |  |  |  |  | 0.125 |
| Vibro compactador(de plancha) | 0.2 | 4.25 | 0.85 | 1.115 | 0.948 |
| Subtotal M |  |  |  |  | 1.073 |
| MANO DE OBRA |  |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | JORNAL/HR | COSTO HORA | RENDIMIENTO H/U | COSTO |
|  | A | B | C = A x B | R | D = C x R |
| Peón | 0.35 | 4.34 | 1.519 | 1.115 | 1.694 |
| Maestro mayor en ejecucion de obras civiles | 0.15 | 4.87 | 0.7305 | 1.115 | 0.815 |
| Subtotal N |  |  |  |  | 2.508 |
| TRANSPORTE |  |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | TARIFA | COSTO |
|  |  |  | A | B | C = A x B |
| Subtotal P |  |  |  |  | 0.000 |
|  |  | TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) |  |  | 3.581 |
|  |  | INDIRECTOS 13 % |  |  | 0.466 |
|  |  | UTILIDAD 5 % |  |  | 0.179 |
|  |  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  | 4.226 |
|  |  | VALOR OFERTADO |  |  | 4.23 |
| Son: CUATRO dolares con VEINTITRÉS centavos |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  | Hoja 56 de 60 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rubro: Relleno compactado material mejoramiento - (Compactador). |  |  |  |  | Unidad: M3 |
| Detalle: |  |  |  |  | Código: 186 |
| MATERIALES |  |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. | COSTO |
|  |  |  | A | B | C = A x B |
| Agua en m3 |  | m3 | 0.03 | 1.05 | 0.032 |
| Sub base clase 3 |  | m3 | 1.25 | 3.45 | 4.313 |
| Subtotal O |  |  |  |  | 4.345 |
| EQUIPOS |  |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | TARIFA | COSTO HORA | RENDIMIENTO H/U | COSTO |
|  | A | B | C = A x B | R | D = C x R |
| Herramienta menor (5% MO) |  |  |  |  | 0.278 |
| Vibro compactador(de plancha) | 0.6 | 4.25 | 2.55 | 1.044 | 2.662 |
| Subtotal M |  |  |  |  | 2.940 |
| MANO DE OBRA |  |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | JORNAL/HR | COSTO HORA | RENDIMIENTO H/U | COSTO |
|  | A | B | C = A x B | R | D = C x R |
| Ayudante de Albañil | 0.8 | 4.34 | 3.472 | 1.044 | 3.625 |
| Albañil | 0.2 | 4.39 | 0.878 | 1.044 | 0.917 |
| Maestro mayor en ejecucion de obras civiles | 0.2 | 4.87 | 0.974 | 1.044 | 1.017 |
| Subtotal N |  |  |  |  | 5.558 |
| TRANSPORTE |  |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | TARIFA | COSTO |
|  |  |  | A | B | C = A x B |
| Agua en m3 |  | m3 | 0.03 | 2.5 | 0.075 |
| Sub base clase 3 |  | m3 | 1.25 | 3.7 | 4.625 |
| Subtotal P |  |  |  |  | 4.700 |
|  |  | TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) |  |  | 17.543 |
|  |  | INDIRECTOS 13 % |  |  | 2.281 |
|  |  | UTILIDAD 5 % |  |  | 0.877 |
|  |  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  | 20.701 |
|  |  | VALOR OFERTADO |  |  | 20.70 |
| Son: VEINTE dolares con SETENTA centavos |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Hoja 57 de 60 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rubro: Sum/Ins/Tra Tubería PVC d=160mm 1.00MPa UE + Prueba. |  |  |  |  |  |  |  |  | Unidad: M |  |
| Detalle: Incluye anillo de caucho. |  |  |  |  |  |  |  |  | Código: 717 |  |
| MATERIALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD |  | CANTIDAD |  | PRECIO UNIT. |  | COSTO |  |
|  |  |  |  |  | A |  | B |  | C = A x B |  |
| Agua en Litros |  |  | lt |  | 20.1 |  | 0.001 |  | 0.020 |  |
| Lubricante |  |  | Lt |  | 0.022 |  | 1.1 |  | 0.024 |  |
| tub. PVC d=160 mm 1.00 MPa UE |  |  | m |  | 1 |  | 15.07 |  | 15.070 |  |
| Subtotal O |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.114 |  |
| EQUIPOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN | CANTIDAD |  | TARIFA |  | COSTO HORA |  | RENDIMIENTO H/U |  | COSTO |  |
|  | A |  | B |  | C = A x B |  | R |  | D = C x R |  |
| Herramienta menor (5% MO) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.135 |  |
| Bomba de Prueba | 0.521 |  | 3.5 |  | 1.8235 |  | 1 |  | 1.824 |  |
| Subtotal M |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.959 |  |
| MANO DE OBRA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN | CANTIDAD |  | JORNAL/HR |  | COSTO HORA |  | RENDIMIENTO H/U |  | COSTO |  |
|  | A |  | B |  | C = A x B |  | R |  | D = C x R |  |
| Peón | 0.32 |  | 4.34 |  | 1.3888 |  | 1 |  | 1.389 |  |
| Plomero | 0.3 |  | 4.39 |  | 1.317 |  | 1 |  | 1.317 |  |
| Subtotal N |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.706 |  |
| TRANSPORTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD |  | CANTIDAD |  | TARIFA |  | COSTO |  |
|  |  |  |  |  | A |  | B |  | C = A x B |  |
| Agua en Litros |  |  | lt |  | 20.1 |  | 0.0025 |  | 0.050 |  |
| Lubricante |  |  | Lt |  | 0.022 |  | 0.1 |  | 0.002 |  |
| tub. PVC d=160 mm 1.00 MPa UE |  |  | m |  | 1 |  | 0.3 |  | 0.300 |  |
| Subtotal P |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.352 |  |
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) |  |  |  |  |  | 20.131 |  |
|  |  |  | INDIRECTOS 13 % |  |  |  |  |  | 2.617 |  |
|  |  |  | UTILIDAD 5 % |  |  |  |  |  | 1.007 |  |
|  |  |  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  |  |  | 23.754 |  |
|  |  |  | VALOR OFERTADO |  |  |  |  |  | 23.75 |  |
| Son: VEINTITRÉS dolares con SETENTA Y CINCO centavos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Hoja 58 de 60 |  |
| Rubro: Sum/Ins/Tra Tapón PVC d=160mm UE. |  |  |  |  |  |  |  | Unidad: U |  |
| Detalle: |  |  |  |  |  |  |  | Código: 648 |  |
| MATERIALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD |  | CANTIDAD |  | PRECIO UNIT. |  | COSTO |  |
|  |  |  |  | A |  | B |  | C = A x B |  |
| Lubricante |  | Lt |  | 0.035 |  | 1.1 |  | 0.039 |  |
| tapón PVC d=160 mm UE |  | u |  | 1 |  | 30 |  | 30.000 |  |
| Subtotal O |  |  |  |  |  |  |  | 30.039 |  |
| EQUIPOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | TARIFA |  | COSTO HORA |  | RENDIMIENTO H/U |  | COSTO |  |
|  | A | B |  | C = A x B |  | R |  | D = C x R |  |
| Herramienta menor (5% MO) |  |  |  |  |  |  |  | 0.049 |  |
| Subtotal M |  |  |  |  |  |  |  | 0.049 |  |
| MANO DE OBRA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | JORNAL/HR |  | COSTO HORA |  | RENDIMIENTO H/U |  | COSTO |  |
|  | A | B |  | C = A x B |  | R |  | D = C x R |  |
| Ayudante de plomero | 0.075 | 4.34 |  | 0.3255 |  | 1 |  | 0.326 |  |
| Plomero | 0.15 | 4.39 |  | 0.6585 |  | 1 |  | 0.659 |  |
| Subtotal N |  |  |  |  |  |  |  | 0.984 |  |
| TRANSPORTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD |  | CANTIDAD |  | TARIFA |  | COSTO |  |
|  |  |  |  | A |  | B |  | C = A x B |  |
| Lubricante |  | Lt |  | 0.035 |  | 0.1 |  | 0.004 |  |
| tapón PVC d=160 mm UE |  | u |  | 1 |  | 0.3 |  | 0.300 |  |
| Subtotal P |  |  |  |  |  |  |  | 0.304 |  |
|  |  | TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) |  |  |  |  |  | 31.376 |  |
|  |  | INDIRECTOS 13 % |  |  |  |  |  | 4.079 |  |
|  |  | UTILIDAD 5 % |  |  |  |  |  | 1.569 |  |
|  |  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  |  |  | 37.024 |  |
|  |  | VALOR OFERTADO |  |  |  |  |  | 37.02 |  |
| Son: TREINTA Y SIETE dolares con DOS centavos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Rubro: Rotura y reposición pavimento asfaltico. |  |  | Hoja 59 de 60 |  | Unidad: M2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Detalle: capa sub-base e=0.25 y capa base e=0.20 m |  |  |  |  | Código: 156 |
| MATERIALES |  |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. | COSTO |
|  |  |  | A | B | C = A x B |
| Capa rodadura de Hormigon asfaltico 2" |  | m2 | 1 | 5.93 | 5.930 |
| Asfalto rc 250 - Para riego adhesivo. |  | m2 | 1.63 | 0.39 | 0.636 |
| Base clase 1 |  | m3 | 0.2 | 9.78 | 1.956 |
| Sub base clase 3 |  | m3 | 0.25 | 3.45 | 0.863 |
| Subtotal O |  |  |  |  | 9.385 |
| EQUIPOS |  |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | TARIFA | COSTO HORA | RENDIMIENTO H/U | COSTO |
|  | A | B | C = A x B | R | D = C x R |
| Herramienta menor (5% MO) |  |  |  |  | 0.289 |
| Vibro compactador(de plancha) | 0.25 | 4.25 | 1.0625 | 1.035 | 1.100 |
| Subtotal M |  |  |  |  | 1.389 |
| MANO DE OBRA |  |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | JORNAL/HR | COSTO HORA | RENDIMIENTO H/U | COSTO |
|  | A | B | C = A x B | R | D = C x R |
| Ayudante de Albañil | 0.5 | 4.34 | 2.17 | 1.035 | 2.246 |
| Albañil | 0.5 | 4.39 | 2.195 | 1.035 | 2.272 |
| Maestro mayor en ejecucion de obras civiles | 0.25 | 4.87 | 1.2175 | 1.035 | 1.260 |
| Subtotal N |  |  |  |  | 5.778 |
| TRANSPORTE |  | UNIDAD | CANTIDAD | TARIFA | COSTO |
| DESCRIPCIÓN |  |  | A | B | C = A x B |
| Capa rodadura de Hormigon asfaltico 2" |  | m2 | 1 | 0.35 | 0.350 |
| Asfalto rc 250 - Para riego adhesivo. |  | m2 | 1.63 | 0.15 | 0.245 |
| Base clase 1 |  | m3 | 0.2 | 3.7 | 0.740 |
| Sub base clase 3 |  | m3 | 0.25 | 3.7 | 0.925 |
| Subtotal P |  |  |  |  | 2.260 |
|  |  | TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) |  |  | 18.812 |
|  |  | INDIRECTOS 13 % |  |  | 2.446 |
|  |  | UTILIDAD 5 % |  |  | 0.941 |
|  |  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  | 22.198 |
|  |  | VALOR OFERTADO |  |  | 22.20 |
| Son: VEINTIDÓS dolares con VEINTE centavos |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  | Hoja 60 de 60 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rubro: Desalojo a máquina (dist= 5 km). |  |  |  |  | Unidad: M3 |
| Detalle: Distancia minima desalojo = 3.00 km. |  |  |  |  | Código: 184 |
| MATERIALES |  |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. | COSTO |
|  |  |  | A | B | C = A x B |
| Subtotal O |  |  |  |  | 0.000 |
| EQUIPOS |  |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | TARIFA | COSTO HORA | RENDIMIENTO H/U | COSTO |
|  | A | B | C = A x B | R | D = C x R |
| Herramienta menor (5% MO) |  |  |  |  | 0.040 |
| Cargadora Frontal | 0.02 | 55 | 1.1 | 1.091 | 1.200 |
| Volqueta 12m3 | 0.1 | 35 | 3.5 | 1.091 | 3.819 |
| Subtotal M |  |  |  |  | 5.059 |
| MANO DE OBRA |  |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | JORNAL/HR | COSTO HORA | RENDIMIENTO H/U | COSTO |
|  | A | B | C = A x B | R | D = C x R |
| OPERADOR cargadora frontal | 0.02 | 4.87 | 0.0974 | 1.091 | 0.106 |
| Chofer profesional de volqueta | 0.1 | 6.38 | 0.638 | 1.091 | 0.696 |
| Subtotal N |  |  |  |  | 0.802 |
| TRANSPORTE |  |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | TARIFA | COSTO |
|  |  |  | A | B | C = A x B |
| Subtotal P |  |  |  |  | 0.000 |
|  |  | TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) |  |  | 5.861 |
|  |  | INDIRECTOS 13 % |  |  | 0.762 |
|  |  | UTILIDAD 5 % |  |  | 0.293 |
|  |  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  | 6.916 |
|  |  | VALOR OFERTADO |  |  | 6.92 |
| Son: SEIS dolares con NOVENTA Y DOS centavos |  |  |  |  |  |

Santo Domingo, 28 de mayo de 2026

Atentamente,

Ing. Pavel Guilcapi Loor                                             Ing. Edwin Proaño Vasquez

Analista 1 de Proyectos                        DIRECTOR DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO

UNIDAD DE DISEÑO EPMAPA-SD